软件功能及性能要求

| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺结节CT影像辅助检测软件 |  |
| 1.1 | 医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“肺结节CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件 |
| 1.2 | 良恶性预测 | 提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示 |
| ▲1.3 | 良恶性预测准确率 | 肺结节良恶性预测准确率不低于90%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| ▲1.4 | 良恶性预测AUC曲线性能 | 肺结节良恶性预测AUC曲线下面积不低于95%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| 1.5 | 结节整体风险评估 | 提供6mm以上的结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于Lungrads指南的等级评估、基于Lungrads指南的随访建议 |
| 1.6 | 腺癌风险评估 | 提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果 |
| 1.7 | 实性成分分析 | 对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值、体积值及占比，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记 |
| 1.8 | 轮廓编辑 | 支持对结节进行轮廓编辑，并基于编辑结果更新结节信息 |
| 1.9 | 肺转移结节预测 | 系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看 |
| 1.10 | 局部VR图像归档 | 支持将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS |
| 1.11 | 全胸报告 | 提供全胸报告，支持用户个性化配置，可复制、修改 |
| 1.12 | 归档PACS | 支持手动选择有临床意义的结节，将所选结节信息归档到PACS |
| 1.13 | 结果自动归档 | 支持AI辅助分析结果自动回传至PACS，便于医生在PACS实现同步阅片 |
| 1.14 | 胶片打印 | 系统具备胶片打印功能，可选取需要打印的结节，自动生成并排布结节层面打印图像，也支持阴性数据间隔选取打印，提供多种胶片布局方式 |
| 1.15 | 局部VR图像打印 | 支持选取局部VR图像至打印序列 |
| 1.16 | 随访管理模块 | 系统根据国际标准指南提供默认的随访时间建议，支持给每个病例添加随访管理计划，并且可以在随访管理模块对有随访计划的病例进行筛选、查询以进行随访状态的追踪 |
| ▲1.17 | 肺结节检出性能 | 肺结节在3mm-5mm尺寸范围内的检出敏感性≥90%，肺结节在大于5mm尺寸范围内的检出敏感性≥95%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| ▲1.18 | 肺结节风险评估性能 | 系统将影像学数据、临床指标、以及随访特征整合分析来进行肺结节风险分级，对于高危肺结节的鉴别，系统在独立测试集的AUC超过0.90，检出敏感性超过85%，需提供影响因子50分以上的文献证明。 |
| 2 | 胸部CT影像处理软件 |  |
| ▲2.1 | 中国人民共和国医疗器械注册证 | 提供具备随访功能产品的中国人民共和国医疗器械注册证（不包括具备随访功能的肺炎辅助分诊软件），提供产品注册证复印件并加盖公章 |
| 2.2 | 病灶成分与组学特征对比 | 通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维CT组学特征值对比分析，支持结节征象对比分析 |
| 2.3 | 随访图文报告 | 支持手动选择有临床意义的结节，生成图文报告并归档到PACS，支持修改、保存及导出 |
| ▲2.4 | 肺叶配准性能 | 肺叶配准后平均Dice值高于95%，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲2.5 | 病灶配准距离 | 随访关联病灶配准后距离小于等于3.00mm，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 3 | 骨折CT影像辅助检测软件 |  |
| 3.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“骨折CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件并加盖公章 |
| ▲3.2 | 病人层面检出率 | 经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高26%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲3.3 | 肋骨层面检出率 | 经临床验证，肋骨层面骨折检测敏感度提高22%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| ▲3.4 | 病灶层面检出率 | 经临床验证，病灶层面骨折检测敏感度提高23%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 3.5 | 多发骨折高危提醒 | 列表区若某根肋骨出现多处骨折，则出现高危提醒标志 |
| 3.6 | 骨折局部动态展示 | 提供骨折的局部动态横断位图像和局部动态MIP图 |
| 3.7 | MPR最佳视角 | 可自动跳转到骨折的MPR最佳视角，以方便医生确认 |
| 4 | 儿童手部X射线图像处理软件 |  |
| 4.1 | 医疗器械注册证 | 具备中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“儿童手部X射线图像处理软件”字样，需提供证书复印件 |
| ▲4.2 | 身高预测 | 支持遗传法（CMH）、遗传法（FPH）、BP法、RUS-CHN法、TW3法、TW3C法和BP法6种身高预测标准，结果支持修改 |
| 4.3 | 初潮预计 | 针对女童可自动给出初潮年龄预计；针对已来初潮的女童，按照实际情况填写初潮年龄；结果支持修改 |
| 4.4 | 儿童信息修改 | 可手动修改患者姓名、性别、年龄、出生日期和检查日期，并根据修改后的信息重新给出骨龄预测和生长发育评估结果 |
| 4.5 | 自动生成生长发育报告 | 自动生成生长发育报告，可提供诊断报告/简化版图文报告/完整版图文报告/精简版图文报告共4种报告类型， |
| 4.6 | 报告打印与归档 | 支持报告的打印、下载和归档至PACS |
| 4.7 | 报告自定义编辑 | 可对完整版报告进行自定义编辑 |
| ▲4.8 | 报告配置 | 支持计分法是否显示总分、是否显示骨龄名称、是否报告初潮预测和身高预测等报告内容配置 |