响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院电梯维护保养服务采购项目

采购编号：RYCG2025028

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目采购服务需求	6

第三章  供应商基本情况表	9

第四章  供应商响应性承诺书	10

第五章  法定代表人/负责人身份证明书	11

第六章  服务承诺书	13

第七章  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	14

第八章  类似成功案例业绩一览表	15

第九章  售后服务方案	16

第十章  评审办法及评审标准	17

融水苗族自治县人民医院电梯维护保养服务采购项目招标公告

为保障融水苗族自治县人民医院电梯的安全稳定运行，现对医院电梯维护保养服务进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参与投标。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025028

项目名称：医院电梯维护保养服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预控金额：79200元（服务周期壹年）采用n+1模式，如年底考核通过可继续续签。壹年最高价格不能超过：79200元。

二、项目需求：详细请看（附件投标文件中的服务内容及需求）

| 序号 | 出厂编号 | 品牌 | 类型 | 载重 （角度） | 速度 （梯级宽度） | 层/站 （提升高度） | 数量 | （元/月/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼1 | 20G056005 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼2 | 20G056004 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼3 | 20G056003 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼4 | 20G056000 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼5 | 20G056002 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼污1 | 20G056001 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 13/13/13 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115237 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115238 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115239 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 9/9/9 | 1台 |  |
| 2号楼左梯 | 15261035001 | 广日 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 2号楼右梯 | 09G033490 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 4号楼 | 09G033491 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/5/5 | 1台 |  |
| 5号楼 | 13G016154 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 7号楼右梯 | 20G159206 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼左梯 | 20G159205 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼污梯 | 20G159207 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 新大门左梯 | 22G118354 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 新大门右梯 | 22G118353 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人的资格要求

（一）基本资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本复印件。

2、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近年财务审计报告或财务报表。

3、拥有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近月缴纳凭证。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

6、具备有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目需含电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）；许可子项目需含曳引驱动乘客电梯）。

7、参照《政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求，通过 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” 网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单 。

三、招标文件的获取

获取方式：融水苗族自治县人民医院官网本公告附件在线下载。

四、报名方式及招标时间：

（一）报名需提交的资料：

1.报名表（详见附件）；

2.提供有效的营业执照副本复印件；

3.法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供，需有法定代表人签字或盖章）；

4.法定代表人及委托代理人有效身份证件复印件；

5.以上资料需加盖公司公章。

（二）报名及招标时间安排：

1.报名时间：自公告发布之日起至2025年2月26日，每日上午[8:00-12:00]，下午[15:00-18:00]（北京时间，法定节假日除外）。

2.竞争性磋商会议时间：2025年2月27日上午10:00，开标地点为医院5号楼4楼一体化会议室。（暂定）

五、联系方式

技术咨询：总务科唐科长 13207829222

报名咨询：采购办万老师 13768228700

六、磋商报价文件递交时间：于会议当日面交我院磋商小组。

融水苗族自治县人民医院

2025年2月20日

# 项目采购服务需求

1.招标内容及范围:融水苗族自治县人民医院2025年度18台电梯的维护保养服务。

2.预算价：79200元（服务周期壹年）。采用n+1模式，如年底考核通过可继续续签。壹年最高价格不能超过：79200元。

3.服务内容及要求（包括但不限于以下内容）：

3.1曳引系统维修保养

3.2电力拖动系统维修保养

3.3各控制系统维修保养

3.4轿厢及轿门系统维修保养

3.5厅门及开关门系统维修保养

3.6各安全系统维修保养

3.7各润滑系统维修保养

3.8按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。

■机器部分:曳引轮、涡杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。

■电气部分:控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、记时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻。

■安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。

■井道部分:曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。

■厅、轿门部分:轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。

3.9提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。

3.10如遇采购人有重大接待活动，须提供驻场服务。

# 4、招标人、投标人及投标代表

4.1招标人：融水苗族自治县人民医院。在招标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

4.2投标人：在招标阶段称为投标人，在签订和执行合同阶段称为乙方。

招标文件中投标人称谓与签订和执行合同阶段的乙方作同一理解。

4.3投标代表

投标代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如投标代表是法定代表人，须提供法定代表人证明书（原件）；投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权书(原件)的证明文件。

# 5、投标费用、责任和风险

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用、责任和风险。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用、责任和风险。

# 6、投标人资格要求

6.1投标人具有有效的工商营业执照，经营范围包含电梯的维修、安装相关内容.

6.2投标人具有有效的特种设备生产许可证。

6.3投标人需在融水当地有维保驻点。

6.4投标人驻点人员不少于3人，且为正式员工。

6.5投标人需在融水当地有2年以上开展维护保养服务经验，有同样医院电梯维护保养服务经验。

6.6投标人需取得电梯生产厂家维护保养授权。

6.7本项目不接受联合体报价。

6.8能够提供符合公告要求服务的供应商均可参与本项目。

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

融水苗族自治县人民医院电梯维护保养服务采购项目评审办法及评审标准

一、评审原则：

（一）磋商小组的构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人构成。评审专家从融水苗族自治县人民医院采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（二）评审依据：以磋商文件、响应文件为评审依据。

二、评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法（按四舍五入取至百分位）。

（二）评分细则：

| 公司名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30 | 0-30分 （满分30分） |  |
| 2 | 技术方案 | - 电梯维护保养计划的合理性、完整性（10 分）； - 故障响应时间及处理措施（10 分）； - 应急救援预案的科学性和可操作性（10 分） | 0-30 （满分30分） |  |
| 3 | 公司实力 | 1.企业资质（如特种设备安装改造维修许可证等）、营业执照等（5 分）； 2.企业规模（人员数量、资产状况等）（5 分）；3.过往医院电梯维护保养业绩（10 分，提供合同复印件等证明材料） | 0-20分 （满分20分） |  |
| 4 | 服务团队 | 1.技术人员的资质（如电梯维修相关证书）及数量（5 分）； 2.团队培训计划和培训记录（5 分） | 0-10分 （满分10分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1.售后服务承诺的完善程度（5 分）； 2.回访机制及客户满意度调查措施（5 分） | 0-10分 （满分10分） |  |
| 总得分（满分100分）＝1+2+3+4+5 |  |  | 合计 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按节能环保产品优先、技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分第一名为成交候选供应商。磋商小组把评分结果与成交候选人名单交由医院决策机构进行决策。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

磋商小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。