竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设备维护保养采购项目

采购编号：RYCG2025038

融水苗族自治县人民医院

2025年6月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  服务项目需求	5

第三章  响应文件格式	7

第一节  供应商基本情况表	8

第二节  供应商响应性承诺书	9

第三节  法定代表人/负责人身份证明书	10

第四节  服务承诺书	12

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	13

第六节  类似成功案例业绩一览表	14

第七节  售后服务方案	15

第八节  报价表	15

第四章  评审办法及评审标准	16

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院消防设备维护保养采购项目磋商公告

融水苗族自治县人民医院现就“医院消防设备维护保养采购项目”进行竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的供应商参与投标：

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025038

项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设备维护保养采购项目

采购内容：对医院火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统等所有消防设施提供维护保养服务。

采购预算：人民币肆万捌仟捌佰贰十元整一年 （¥48820.00 元/年）

采购需求：详见附件。

服务期限：自合同签订之日起服务期一年。采用n+1模式，如年底考核通过可继续续签，续签不能超过3年。

服务地点：融水苗族自治县人民医院内

二、申请人的资格要求

(一)基本资质​

注册资金不少于 1000 万，持有合法有效的营业执照，满足相关消防法规对消防技术服务机构从业条件的规定。​

（二）专业能力和注册地​

1.具备承担本项目消防设备维护保养的专业技术人员、设备及技术等相应能力，且拥有在融水类似医院或二甲医院以上的维保业绩经验。​

2.优先考虑本地附近信誉佳、技术强、服务优的企业；若为外地企业，则需在本地设有固定经营场所及相应服务团队，确保能在 2 小时内响应并维修消防设施设备。​

（三）良好信誉：商业信誉良好，无重大违法记录，无正在进行的法律诉讼关系，经营活动表现良好。​

（四）特定资格：依据具体项目要求，可能需具备消防设施维护保养检测资质、一级或二级注册消防工程师执业资格证书等特定资格条件。

三、投标文件组成

营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；商务报价；企业信用证明【国家企业信用信息公示系统（导出的PDF打印版）、信用中国（导出的PDF打印版）、中国执行信息公开网截图】等（以上文件均需加盖投标人公章）；消防系统保养技术方案；消防系统保养服务方案；人员及设备配置情况；服务承诺方案格式自拟。投标文件用A4纸打印并按顺序装订成一册，正本一份，副本三份，密封装袋，封面注明“正本/副本”及项目编号，投标文件封面、骑缝、密封袋封口处均需加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

四、磋商文件获取及响应文件递交

1.获取与截至时间：2025年6月18日至6月24日（工作日8:30-12:00，15:00-17:30）

2.地点：线上公告附件自行下载。

3.费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料”。

4.线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com 或微信提交报名资料：采购办 万佳佳13768228700

5.项目咨询：保卫科 韦燕谋 17376120676

6.现场磋商：在现场磋商环节，投标人可使用U盘上传PPT进行宣讲，做项目介绍，阐述自身优势，并解答评委相关疑问。

八、磋商与开标

1.递交投标文件时间：2025年6月25日上午09:30-10:00

2.磋商会议时间：2025年6月25日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院5号楼4楼一体化会议室

4.方式：综合评分法（价格分30+技术分25+商务分15+服务分30，满分100分，详见附件：竞争性磋商文件）。

九、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号。

融水苗族自治县人民医院

2025年06月18日

第二章  服务项目需求

消防系统（设施、设备及器材）维护、维修、保养及测试服务要求

一、投标人资格要求

1. 合法资质：注册资金必须等于或者超过1000万，投标人需具备合法有效的营业执照，并符合相关消防法规对消防技术服务机构从业条件的规定。

2. 专业能力和注册地：（1）投标人应具有承担和实施本项目消防设备维护保养的相应能力，包括专业技术人员、设备和技术等且维保公司具备在融水类似医院或者二甲医院以上维保业绩经验。（2）维保公司最好是本地附近一家信誉良好、技术实力雄厚、服务质量高或者在本地拥有固定的经营场所和相应的服务团队，其目的就是为了方便维修随叫随到，保障消防设施设备能在2小时内得到维修。

3. 良好信誉：投标人应具有良好的商业信誉，无重大违法记录，无任何法律诉讼关系，并在经营活动中表现良好。

4. 特定资格：根据具体项目要求，投标人可能还需具备特定的资格条件，如消防设施维护保养检测资质、一级或者二级注册消防工程师执业资格证书等。

二、维保服务要求

1. 维保范围：明确维保服务的具体范围，包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统等所有消防设施。

2. 维保标准：维保服务应符合国家相关消防法规、规范和技术要求，如《建筑消防设施检测技术规程》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》等。

3. 维保周期：（1）规定维保服务的周期，如每月、每季度或每年的维保计划和内容。每月至少进行一次维护保养，重要节假日或者重大活动期间应根据需要提供专项服务。在保养检测中发现消防设施设备存在问题必须当天修复，如特殊原因或者配件问题不能及时修复，必须在第二天派专业人员来维修完成。（2）在合同签订后维保公司需提供24小时免费维修服务，在设备维护保养期间，一旦发现任何配件出现损坏或故障，维保人员应立即对损坏情况进行评估详细记录，并第一时间将相关信息上报给甲方。甲方在收到报告后，可根据损坏情况决定是否更换配件或采取其他维修措施，以确保设备的正常运行。在设备维保维修过程中，如需采购配件，乙方必须按照市场价格进行采购，并提供相应的报价单或普通发票作为费用凭证。若乙方未能提供上述凭证，甲方有权拒绝支付相关费用。维修完成后由乙方提供报价单和发票给甲方审核无误再按合同规定如季度、半年统一转账配件材料费给乙方。保养结束后，应在一周之内出具书面维护保养报告和设备检测报告并交委托单位存档，同时填写相应的维修保养记录。

4. 故障响应：明确故障响应时间，维保公司如接到故障报修后应在规定时间2小时内到达现场，并在最短时间内排除故障。

5. 维保记录：投标人应提供详细的维保记录，包括巡查、保养、检测、故障排除等记录文件或表格，以便采购人审核和付款依据。并在检测完后一周内出具相应的检测报告给甲方存档备查。

三、项目管理与人员要求

1. 项目负责人：应指定具有相应资质和经验的项目负责人，负责维保项目的全面管理和协调。

2. 维保人员：维保人员应具备相应的专业资质和技能，如四级消防设施检测维修保养操作员证、电工证等，并接受定期培训和考核。

3. 安全措施：投标人应制定完善的安全措施和应急预案，确保维保过程中的安全。

四、报价与合同要求

1. 报价要求：投标人应提供详细的报价清单，包括维保服务费、备品备件费、更换设备配件费等所有费用。

2. 合同条款：明确合同条款，包括服务期限、付款方式、违约责任、争议解决方式等。

五、其他要求

1. 配合检查：维保期内如遇卫健委、消防部门、以及消防专家来检查，投标人应安排技术人员到现场配合检查。

2. 消防演练：如有需要，投标人应协助委托单位编制消防演练方案，并参与协助做好有关消防演练。

3. 培训服务：投标人应对委托单位的消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及保养知识培训。

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设备维护保养采购项目

采购编号：RYCG2025038

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由供应商按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

第六节  类似成功案例业绩一览表

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

- 报价表

项目单位：融水苗族自治县人民医院  项目名称：消防设施维护、维修、保养测试报价单

| 项目名称 | 融水苗族自治县人民医院(1#楼、2#楼、4#楼、6#楼、7#楼)消防设施维护、维修、保养及测试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 维保项目包含院内1#楼、2#楼、4#楼、6#楼、7#楼内消防设施，以及 5#楼内一套独立的气体灭火系统;总计建筑面积 39269.64m，其中1#楼、2#楼、4#楼建筑面积总计 17934m。其中6#楼建筑面积 18345.8m，7#楼建筑面积 2989.84m。另包含 5#楼一处配电间独立的一套气体灭火系统。 |  |  |
| 维保范围 | 消防系统 | 建筑面积(㎡) |  |
|  | 消防供配电 | 39269.64 |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 39269.64 |  |
|  | 室内消火栓系统 | 39269.64 |  |
|  | 消防给水系统 | 39269.64 |  |
|  | 自动喷水灭火系统 | 39269.64 |  |
|  | 应急广播系统 | 39269.64 |  |
|  | 消防通讯 | 39269.64 |  |
|  | 消防电梯 | 39269.64 |  |
|  | 正压送风系统 | 39269.64 |  |
|  | 机械排烟系统 | 39269.64 |  |
|  | 防火分隔设施 | 39269.64 |  |
|  | 应急疏散系统 | 39269.64 |  |
|  | 灭火器 | 39269.64 |  |
|  | 气体灭火系统 | 18345.8 |  |
|  |  | 报价合计： 元 |  |
| 注: 1、本报价结合医院火灾危险性、消防系统及建筑面积综合计算; 2本报价含税:本报价维保期限一年， 3、本次报价仅为维护保养费用，不含消防设施维修费用(单次 200元以内维修不计费用) |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商签章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

2.供应商提交最后报价时，须附报价表并加盖供应商签章。

供应商名称（盖章）：                     日  期：

第四章  评审办法及评审标准

融水苗族自治县人民医院消防设备维护保养采购项目综合评分表

| 供应商名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价评分 （满分30分） | - 报价≤控制价（48820.00元），超控制价直接废标 - 计算公式：得分=（最低有效报价/投标报价）×30分 | 0-30分（满分30分） |  |
| 2 | 技术部分 | •安全管理技术：维保人员需熟悉消防安全法律法规。•故障排除技术：能够快速定位并解决设备故障 •维修保养技术：掌握消防设施的构造和原理，确保设备长期稳定运 | 技术分（满分25分） |  |
| 2.1 | 维保方案完整性 | 覆盖系统（火灾报警/消防联动/消火栓/喷淋/防排烟/应急照明/疏散系统、气体灭火系统等）： - 全覆盖+流程清晰：5分 - 缺1项：扣2分 - 缺≥2项：0分 - 提供专业消防维保方案（2分） - 提前安排维保检测年度计划（2分） | 0-9分 |  |
| 2.2 | 应急响应机制 | 2小时到场方案： - 响应时间，维保公司如接到故障报修后应在规定时 间2小时内到达现场，并在最短时间内排除故障：6分 - 仅承诺：2分 - 未承诺：废标. | 0-6分 |  |
| 2.3 | 节假日保障 | 消防应急保障： - 春节/活动期间： 配合医院节前安全巡查及排除故障（现场）：4分 | 0-4分 |  |
| 2.4 | 维保记录管理 | 维保记录报告： - 维保检测及时提供维保记录，如巡查、保养、检测、 报告、故障排除等记录、文件或表格等：3分 - 综合评估维修规范、效果和故障排除能力、工作 效率、工作记录完整性：3分. | 0-6分 |  |
| 3 | 资质部分 | 考察应急响应、信誉、售后服务承诺和付款方式 | 商务分（满分15分） |  |
| 3.1 | 法定资格 | • 营业执照+注册资金≥1000万（硬性否决） • 消防维保资质： - 一级：6分 - 二级：3分（无资质废标） | 0-6分 |  |
| 3.2 | 医院业绩 | 近3年二甲及以上医院项目（合同+验收报告）： - 每份合同：3分（满分6分） - 二甲医院以上消防维保业绩+3分（需维保范围证明） | 0-9分 |  |
| 4 | 服务部分 | 考察维保应急响应、培训和节假日服务安排，工作态度、服务意识和沟通能力 | 服务分（满分30分） |  |
| 4.1 | 核心团队配置 | 项目负责人： - 一级或者二级以上注册消防工程师证执业资格证书：4分 - 二甲医院以上项目经验：3分 维保团队： - 持证人员≥5人+全员本地社保，持有四级消防设施检测维修保养操作员证、电工证，并接受定期培训和考核：5分 | 0-12分 |  |
| 4.2 | 医院应急协同 | 检查配合： - 书面承诺响应配合例行消防检查+卫健委迎检、第三方等：4分 技术操作传授： - 应对消控室值班人员进行维保讲解和故障排除：4分 | 0-8分 |  |
| 4.3 | 培训与演练体系 | 院方培训： - 应要求培训及时制定培训计划方案：5分 演练支持： - 协助委托单位编制消防演练方案，并参与协助做好有关消防演练≥1次：5分 | 0-10分 |  |
| 总得分100分（100分）1＋2＋3 |  |  | 总分100分 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |