竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”

采购编号：RYCG2025040

融水苗族自治县人民医院

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  响应文件格式	11

第一节  供应商基本情况表	12

第二节  供应商响应性承诺书	13

第三节  法定代表人/负责人身份证明书	14

第四节  服务承诺书	16

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	17

第六节  类似成功案例业绩一览表	18

第七节  售后服务方案	19

第八节  报价表	20

第九节  现场踏勘确认表	22

第四章  评审办法及评审标准	23

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院受融水苗族自治县永乐镇卫生院委托，就 “永乐镇卫生院创优提升项目改造” 进行竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的供应商参与投标：

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025040

项目名称：融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”

服务范围：融水苗族自治县永乐镇卫生院所辖区域内的发热哨点、肠道诊室、母婴室、抢救室、住院部、门诊楼、长廊等区域的拆除、装修、装电、刮腻、刷漆、封窗等工程（具体内容详见项目工程清单）。

采购预算：人民币玖万元整（¥90000.00 元）

采购需求：包括拆除发热哨点隔墙铁架、拆除发热哨点玻璃地弹门、改装发热门诊玻璃地弹门、拆装肠道诊室门、墙板安装、吊顶安装、室内装电、肠道门诊门口封板、母婴室隔墙、吊门安装、抢救室开门洞及装双开门、住院部及门诊楼刮腻、病房刷漆、相关区域外墙刮腻及刷漆、长廊刮腻及刷漆、封窗等项目，具体要求详见项目工程清单及说明。

服务期限：自合同签订之日起 20个日历日内完成全部工程内容。

服务地点：融水苗族自治县永乐镇卫生院内

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：国内注册的法人企业或依法登记的个体工商户，经营范围包含建筑装修装饰相关内容；

2.近 3 年内具有至少 1 项类似小型装修工程（单项合同额 5 万元及以上）的施工业绩（提供合同或验收证明复印件）；

3.配备持有有效特种作业操作证的电工、焊工等专业人员（提供证书复印件）；

4.未被列入 “信用中国”“中国政府采购网” 等渠道的失信名单，无重大违法记录；

5.本项目不接受转包、分包，不接受联合体投标。

三、现场踏勘要求

1.供应商应在招标评审会召开前自行组织对项目现场进行踏勘，以充分了解项目现场及周边环境情况，确保对项目需求有全面、准确的理解。

踏勘联系人及电话：永乐镇卫生院院长15277226688韦老师，供应商踏勘前需提前与联系人沟通，以便安排现场引导。

2.供应商踏勘现场时，须与采购人签署《现场踏勘确认表》，该确认表作为投标文件的组成部分之一，未提供《现场踏勘确认表》的投标文件将被视为无效投标。

3.供应商踏勘现场发生的费用自理，因未参加踏勘或踏勘不充分导致的任何后果由供应商自行承担。

四、投标文件组成

营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；商务报价；企业信用证明【国家企业信用信息公示系统（导出的 PDF 打印版）、信用中国（导出的 PDF 打印版）、中国执行信息公开网截图】、《现场踏勘确认表》等（以上文件均需加盖投标人公章）；施工技术方案；施工组织方案；人员及设备配置情况；服务承诺方案（格式自拟）。投标文件用 A4 纸打印并按顺序装订成一册，正本一份，副本三份，密封装袋，封面注明 “正本 / 副本” 及项目编号，投标文件封面、骑缝、密封袋封口处均需加盖投标单位公章，否则视为无效投标。

五、磋商文件获取及响应文件递交

获取与截至时间：2025年7月2日至2025年7月8日（工作日 8:30-12:00，15:00-17:30）

地点：线上公告附件自行下载。

费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料。

线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com或微信提交报名资料：13768228700万老师。

项目咨询：永乐镇卫生院院长15277226688韦老师

现场磋商：在现场磋商环节，投标人可使用 U 盘上传 PPT 进行宣讲，做项目介绍，阐述自身优势，并解答评委相关疑问。

六、磋商与开标

递交投标文件时间：2025年7月9日上午 09:30-10:00

磋商会议时间：2025年7月9日上午 10:00

地点：融水苗族自治县人民医院 5 号楼 4 楼一体化会议室

方式：综合评分法（价格分 30 + 技术分 40 + 商务分 30，满分 100 分，详见附件：竞争性磋商评分表）。

七、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号等。

融水苗族自治县人民医院

2025年07月02日

第二章  项目需求

融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”项目需求

一、项目概况

1.项目名称：融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”

2.项目地点：融水苗族自治县永乐镇卫生院内

3.项目目标：通过对卫生院相关区域进行改造升级，优化医疗服务环境，提升诊疗功能布局合理性，保障医疗服务安全高效开展，满足群众就医需求及创优提升相关标准。

二、具体改造内容及技术要求

（一）拆除工程

1.拆除发热哨点隔墙铁架

数量：1 项

要求：人工拆除原有隔墙铁架，拆除过程中需避免对周边设施造成损坏，拆除后及时清理建筑垃圾。

2.拆除发热哨点玻璃地弹门

数量：2 项

要求：人工拆除玻璃地弹门，注意玻璃碎片处理，确保施工安全，拆除后清理现场。

3.拆装肠道诊室门

数量：1 项

要求：人工拆除原有肠道诊室门，妥善保管可复用部件，拆除后清理现场；后续按要求重新安装。

4.抢救室开门洞

数量：1 项，规格 150㎝×2060㎝

要求：人工拆除墙体形成门洞，拆除后采用水泥砂浆修补周边墙体，清理建筑垃圾，确保门洞尺寸准确、边缘平整。

（二）装修工程

1.墙板安装

数量：97.92㎡

材料要求：采用压制镀锌卡槽、防火岩棉墙板，具备防火、防潮、耐用性能。

施工要求：严格按照设计规范进行制作安装，确保墙板平整、牢固，接缝严密，辅材选用符合相关标准。

2.吊顶安装

数量：57.54㎡

材料要求：采用防火岩棉墙板，搭配结构胶收口，材料需符合防火等级要求。

施工要求：安装平整、牢固，无松动、变形，结构胶收口光滑、美观，确保吊顶整体稳定性。

3.肠道门诊门口封板

数量：15.00㎡

材料要求：采用方通架、376 彩钢瓦，具备一定的抗风、防雨性能。

施工要求：制作安装牢固，封板平整，接缝处理严密，确保门口区域封闭效果良好。

4.母婴室隔墙

数量：20.63㎡

材料要求：采用轻钢龙骨扣件、方条、双面 9 厘集成墙板，材料需环保、耐用。

施工要求：隔墙搭建牢固，墙面平整，集成墙板安装紧密，保障母婴室的私密性和安全性。

5.吊门安装

数量：1 套，规格 100㎝×2060㎝

材料要求：采用铝制滑槽滑轮，门体为定制生态木板门，具备顺滑开启、耐用性能。

施工要求：安装牢固，滑槽顺畅，吊门开启关闭灵活，无卡顿、异响。

6.抢救室装双开门

数量：1 樘，规格 150㎝×2060㎝

材料要求：采用成品套装钢木门，具备防火、防盗、隔音性能，符合医疗场所使用标准。

施工要求：安装牢固，门缝均匀，开启关闭顺畅，门锁等配件功能完好。

7.封窗

数量：1 个，规格 150㎝×120㎝

材料要求：采用方条架、埃特板，具备一定的保温、隔音性能。

施工要求：制作安装牢固，封窗严密，表面平整，确保窗户封闭效果良好。

（三）电气工程

1.室内装电

数量：57.54㎡

材料要求：采用明装线槽、合格开关及插座，电线为 2.5 平方桂林总厂铜芯线，配备 LED 照明灯，所有电气材料需符合国家电气安全标准。

施工要求：按规范进行安装，线槽布置整齐美观，开关、插座安装牢固、位置合理，电线连接规范，LED 灯照明效果良好，确保用电安全。

（四）涂装工程

1.住院部刮腻

数量：1846.00㎡

要求：先铲除旧腻子脱落部分，再涂刷内墙腻，腻子层平整、光滑，与基层结合牢固，无起皮、裂缝。

2.门诊楼刮腻

数量：739.00㎡

要求：同住院部刮腻要求，确保墙面平整光滑，满足后续涂装或使用需求。

3.病房十刷漆

数量：84.00㎡

材料要求：采用环保内墙漆，具备无异味、耐擦洗、防霉性能。

要求：涂刷前确保墙面基层处理合格，涂刷均匀、光滑，色泽一致，无漏刷、流挂现象。

4.住院部、公卫楼外墙刮腻

数量：351.00㎡

要求：采用外墙腻，刮腻层牢固、平整，具备抗裂、耐候性能，适应室外环境。

5.住院部、公卫楼外墙上方刷漆

数量：78.8 米

材料要求：采用外墙漆，具备耐候、抗老化、保色性能。

要求：施工前搭建安全脚手架，确保作业安全；涂刷均匀，色泽一致，无漏刷、流挂，与基层结合牢固。

6.长廊刮腻

数量：151.00㎡

要求：采用内墙腻，刮腻层平整、光滑，与基层结合紧密，满足室内使用及美观要求。

7.长廊刷漆

数量：57.00㎡

材料要求：采用外墙漆，具备一定的耐擦洗、耐用性能。

要求：涂刷均匀、光滑，色泽一致，无漏刷、流挂现象，确保长廊墙面美观耐用。

（五）其他要求

1.所有材料需提供产品合格证明、检测报告等相关资料，确保质量符合国家及行业标准。

2.施工过程中应遵守卫生院相关管理规定，合理安排施工时间，减少对正常医疗秩序的影响。

3.施工单位需做好安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故。

4.工程完工后，施工单位需清理现场建筑垃圾，做到工完场清。

5.本项目所有工程内容需符合医疗场所相关规范及创优提升评审标准。

三、服务要求

1.工期要求：自合同签订之日起20个日历日内完成全部改造工程并通过验收。

2.质量保证：工程质量需符合国家及行业相关质量验收标准，一次性验收合格；所有工程及材料保修期不少于 1 年，保修期内出现质量问题，施工单位需及时免费维修。

3.售后服务：施工单位需建立完善的售后服务体系，接到报修通知后 24小时内响应，48小时内到场处理。

四、验收标准

1.按照本项目需求及国家、行业相关规范标准进行验收。

2.所有改造项目完成且功能完好，材料符合要求，施工工艺达标。

3.验收合格后，双方签署验收报告。

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”

采购编号：RYCG2025040

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由供应商按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

第六节  类似成功案例业绩一览表

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

第八节  报价表

融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造”报价表

报价单位（盖章）：                       联系电话：

| 序号 | 项目工程名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注（品牌、规格型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除发热哨点隔墙铁架 | 项 | 1.00 |  |  | 人工拆除费 |
| 2 | 拆除发热哨点玻璃地弹门 | 项 | 2.00 |  |  | 人工拆除费 |
| 3 | 改装发热门诊玻璃地弹门 | 项 | 1.00 |  |  | 地弹簧安装，安装人工费 |
| 4 | 拆装肠道诊室门 | 项 | 1.00 |  |  | 人工拆除费 |
| 5 | 墙板 | ㎡ | 97.92 |  |  | 压制镀锌卡槽，防火岩棉墙板，制作安装人工费及辅材 |
| 6 | 吊顶 | ㎡ | 57.54 |  |  | 防火岩棉墙板，结构胶收口，制作安装人工费及辅材 |
| 7 | 室内装电 | ㎡ | 57.54 |  |  | 明装线槽、开关、插座，2.5平方桂林总厂铜芯线，LED照明灯安装，制作安装人工费及辅材 |
| 8 | 肠道门诊门口封板 | ㎡ | 15.00 |  |  | 方通架，376彩钢瓦，制作安装人工费及辅材 |
| 9 | 母婴室隔墙 | ㎡ | 20.63 |  |  | 轻钢龙骨扣件，方条，双面9厘集成墙板，制作安装人工费及辅材 |
| 10 | 吊门 | 套 | 1.00 |  |  | 铝制滑槽滑轮，规格：100㎝×2060㎝ 门定制生态木板门，制作安装人工费及辅材 |
| 11 | 抢救室开门洞 | 项 | 1.00 |  |  | 规格：150㎝×2060㎝ 人工拆除费，水泥砂浆修补，垃圾清理费 |
| 12 | 抢救室装双开门 | 樘 | 1.00 |  |  | 规格：150㎝×2060㎝ 成品套装钢木门，安装人工费及辅材 |
| 13 | 住院部刮腻 | ㎡ | 1846.00 |  |  | 旧腻子脱落铲除，内墙腻，制作安装人工费及辅材 |
| 14 | 门诊楼刮腻 | ㎡ | 739.00 |  |  | 旧腻子脱落铲除，内墙腻，制作安装人工费及辅材 |
| 15 | 病房十刷漆 | ㎡ | 84.00 |  |  | 内墙漆，制作安装人工费及辅材 |
| 16 | 住院部、公卫楼外墙刮腻 | ㎡ | 351.00 |  |  | 内墙漆，制作安装人工费及辅材 |
| 17 | 住院部、公卫楼外墙上方刷漆 | 米 | 78.80 |  |  | 脚手架搭建，外墙漆，制作安装人工费及辅材 |
| 18 | 长廊刮腻 | ㎡ | 151.00 |  |  | 内墙腻，制作安装人工费及辅材 |
| 19 | 长廊刷漆 | ㎡ | 57.00 |  |  | 外墙漆，制作安装人工费及辅材 |
| 20 | 封窗 | 个 | 1.00 |  |  | 规格：150㎝×120㎝ 方条架，埃特板，制作安装人工费及辅材 |
| 投标总价（大写） |  | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  | ￥ |  |  |  |  |

备注：

1.本报价包含完成该项目所需的人工、材料、机械、运输、安装、税费、售后服务及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

2.报价表中 “备注” 栏需详细注明所用材料的品牌、规格型号、生产厂家等信息，若与项目需求不符，需另附说明。

3.投标人应确保报价的真实性和合理性，若发现恶意低价或虚报价格，将取消其投标资格。

4.最终工程结算以施工过程中双方确认的实际完成工程量结算清单进行结算（新增项目单价另行协商）。

第九节  现场踏勘确认表

融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标

“创优提升项目改造”现场踏勘确认表

| 供应商踏勘人员信息 | 踏勘人员姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 联系方式 |  |
|  | 所投分标 |  |
| 现场踏勘情况说明 |  |  |
| 采购单位： （盖章） 经办人签字： |  |  |
| 说明：此表一式两份，供应商一份，采购人一份。 |  |  |

第四章  评审办法及评审标准

融水苗族自治县人民医院代理永乐镇卫生院招标 “创优提升项目改造” 竞争性磋商综合评分表

| 供应商名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价评分 （满分30分） | - 报价≤控制价（90000.00元），超控制价直接废标 - 计算公式：得分=（最低有效报价/投标报价）×30分 | 0-30分（满分30分） |  |
| 2 | 技术部分 | 评审因素 | 技术分（满分40分） |  |
| 2.1 | 施工方案 | - 一档（0 - 3 分）：施工方案存在明显缺陷； - 二档（4 - 7 分）：方案比较详细，选择药物基本符合本项目用药要求，可实施性较好； - 三档（8 - 11 分）：施工方案较合理，重难点有分析，应对措施基本可行； - 四档（12 - 15 分）：施工方案科学、合理、详细，重难点分析准确，应对措施得力。 | 0-15分 |  |
| 2.2 | 质量保证措施 | - 一档（1 - 3 分）：质量保证措施基本具备，但不够完善； - 二档（4 - 7 分）：质量保证体系较完善，措施可行； - 三档（8 - 10 分）：质量保证体系健全，措施具体、有效，有明确的质量目标和检验标准。 | 0-10分 |  |
| 2.3 | 工期安排 | - 一档（1 - 3 分）：工期计划勉强满足要求，进度安排一般； - 二档（4 - 7 分）：工期计划基本满足要求，进度安排较合理； - 三档（8 - 10 分）：工期计划合理，满足磋商文件要求，且有详细的进度安排和保障措施。 | 0-10分 |  |
| 2.4 | 安全文明施工措施 | - 一档（0 - 1 分）：安全文明施工措施欠缺； - 二档（2 - 3 分）：安全文明施工措施基本具备； - 三档（4 - 5 分）：安全文明施工措施完善，有应急预案。 | 0-5分 |  |
| 3 | 商务部分 | 评审因素 | 商务分（满分30分） |  |
| 3.1 | 企业资质 | - 一档（2 分）具备建筑装修装饰工程专业承包三级资质； - 二档（5 分）具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质； - 三档（8 分）具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质。 | 0-8分 |  |
| 3.2 | 类似项目业绩 | - 一档（0 分）无类似业绩； - 二档（3 - 8 分）有 1 - 2 个类似业绩，每个得 3 分； - 三档（9 - 12 分）近三年有 3 个及以上类似卫生院装修项目业绩，每个业绩得 4 分。 | 0-12分 |  |
| 3.3 | 企业信誉 | - 一档（0 - 2 分）无荣誉； - 二档（3 - 5分）获得过相关行业荣誉或奖项的，每项荣誉得 2 分。 | 0-5分 |  |
| 3.4 | 服务承诺 | - 一档（0 - 1 分）售后服务承诺不明确； - 二档（2 - 3 分）售后服务体系基本健全，承诺较清晰； - 三档（4 - 5 分）售后服务体系完善，响应时间短，承诺具体明确。 | 0-5分 |  |
| 总得分100分（100分）1＋2＋3 |  |  | 总分100分 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |