竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目

采购编号：RYCG2025042

融水苗族自治县人民医院

2025年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  响应文件格式	11

第一节  供应商基本情况表	12

第二节  供应商响应性承诺书	13

第三节  法定代表人/负责人身份证明书	14

第四节  服务承诺书	16

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	17

第六节  类似成功案例业绩一览表	18

第七节  售后服务方案	19

第八节  报价表	20

第九节  现场踏勘确认表	22

第四章  评审办法及评审标准	23

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院拟对 3 号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚进行采购，现通过竞争性磋商方式选定供应商，欢迎符合条件的供应商参与投标：

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2025042

项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目

建设地点：融水苗族自治县人民医院3号楼电梯口旁。

采购预算：人民币壹拾贰万壹仟捌佰肆拾捌元整（¥121848.00元）

服务范围：融水苗族自治县人民医院 3 号楼主楼指定区域，建设不锈钢骨架耐力板面层雨棚，包含但不限于：

1.采光天棚（含 304 不锈钢骨架及 3mm 厚透明耐力板）施工

2.实腹钢柱（正多边形 200*200*3）制作、安装及除锈喷漆

3.304 不锈钢（40x60x20 规格）、透明耐力板（3mm 厚）等材料供应与安装

4.结构胶、龙骨配件、不锈水槽、PVC110 排水管等辅材安装

5.简易脚手架搭设及使用

6.钢结构喷河砂除锈、红丹防锈漆及酚醛防锈漆涂刷

7.金属结构构件运输（运距 10km）

8.预埋铁件、一般铁件制作安装等（具体内容详见项目工程清单）

采购需求：

1.核心材料需符合标准：304 不锈钢（40x60x20 规格）符合 GB/T 14976-2012 标准，透明耐力板（3mm 厚）透光率≥85%、抗冲击强度≥60kJ/㎡

2.实腹钢柱采用普通钢板加工，除锈后做白色喷漆处理，含制作、安装、运输全流程

3.所有防锈处理需包含喷河砂除锈、红丹防锈漆一遍、酚醛防锈漆一遍工序

4.具体要求详见项目工程清单及技术说明

服务期限：自合同签订之日起 20 个日历日内完成全部工程内容。

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力：国内注册的法人企业或依法登记的个体工商户，经营范围包含钢结构工程、建筑装修装饰或金属制品安装相关内容；

2.近 3 年内具有至少 1 项类似不锈钢结构或雨棚安装工程（单项合同额 10 万元及以上）的施工业绩（提供合同或验收证明复印件）；

3.配备持有有效特种作业操作证的焊工、电工等专业人员（提供证书复印件）；

4.未被列入 “信用中国”“中国政府采购网” 等渠道的失信名单，无重大违法记录；

5.本项目不接受转包、分包，不接受联合体投标。

三、现场踏勘要求

1.供应商应在招标评审会召开前自行组织对项目现场进行踏勘，以充分了解场地尺寸、建筑结构衔接条件及周边环境，确保对实腹钢柱安装、骨架固定等施工难点有准确认知。

2.踏勘联系人及电话：融水苗族自治县人民医院项目办蓝先生13597215165，供应商踏勘前需提前与联系人沟通，以便安排现场引导。

3.供应商踏勘现场时，须与采购人签署《现场踏勘确认表》，该确认表作为投标文件的组成部分之一，未提供《现场踏勘确认表》的投标文件将被视为无效投标。

4.供应商踏勘现场发生的费用自理，因未参加踏勘或踏勘不充分导致的任何后果由供应商自行承担。

四、投标文件组成

1.营业执照（副本）、授权委托书、项目负责人身份证复印件；

2.商务报价表（需注明材料品牌、规格型号及单价构成）；

3.企业信用证明【国家企业信用信息公示系统（导出的 PDF 打印版）、信用中国（导出的 PDF 打印版）、中国执行信息公开网截图】；

4.《现场踏勘确认表》；

5.施工技术方案（含材料说明、施工流程、质量控制措施）；

6.施工组织方案（含人员配置、设备清单、进度计划）；

7.服务承诺方案（格式自拟）。

五、磋商文件获取及响应文件递交

获取与截至时间：2025年7月17日至2025年7月23日（工作日 8:30-12:00，15:00-17:30）

地点：线上公告附件自行下载。

费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表以及法定代表人授权委托书、资质证明等材料。

线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com或微信提交报名资料：13768228700万先生。

项目咨询：项目办蓝先生13597215165

现场磋商：在现场磋商环节，投标人可使用 U 盘上传 PPT 进行宣讲，做项目介绍，阐述自身优势，并解答评委相关疑问。

六、磋商与开标

递交投标文件时间：2025年7月24日上午 09:30-10:00

磋商会议时间：2025年7月24日上午 10:00

地点：融水苗族自治县人民医院 5 号楼 4 楼一体化会议室

方式：综合评分法（价格分 30 + 技术分 45 + 商务分 25，满分 100 分，详见附件：竞争性磋商评分表）。

七、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号等。

融水苗族自治县人民医院

2025年07月17日

第二章  项目需求

融水苗族自治县人民医院 3 号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目需求

一、项目概况

项目名称：融水苗族自治县人民医院 3 号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目

项目地点：融水苗族自治县人民医院 3 号楼主楼指定区域

项目目标：在 3 号楼主楼指定区域建设不锈钢骨架耐力板面层雨棚，完善医院基础设施，为患者和医护人员提供安全、舒适的通行环境，满足医院日常运营和发展需求。

二、具体建设内容及技术要求

（一）采光天棚

304 不锈钢骨架

规格型号：采用 40x60x20 规格的 304 不锈钢。材质需符合 GB/T 14976 - 2012 标准，具备良好的抗腐蚀、耐候性能，供应商应提供材质证明及检测报告。

数量：约 600 米（按实际工程量结算）。

制作安装要求：骨架焊接牢固，焊缝应饱满、平整，焊点需做抛光防锈处理。整体结构承重需符合设计规范，挠度控制在允许范围内，骨架安装垂直度、平整度偏差符合行业标准。

透明耐力板

规格型号：厚度 3mm 的透明耐力板。需具备高透光性（透光率≥85%）、抗冲击性（抗冲击强度≥60kJ/㎡）及防紫外线性能，供应商应提供产品合格证明及性能检测报告。

数量：约 195㎡（按实际工程量结算）。

铺设要求：耐力板铺设平整，板间预留合理伸缩缝，采用专用密封胶密封，边缘进行包边处理，确保防水、防渗漏，安装牢固无松动。

（二）建筑装饰人工

涵盖现场所有建筑装饰相关人工工作，包括但不限于测量放线、材料加工、安装施工、质量检测等环节。施工人员需具备相应的专业技能和经验，严格按照施工工艺和质量标准进行操作。

（三）辅材及配件

结构胶

规格型号：采用中性硅酮结构胶，需具备耐候性、防水性，符合 GB 16776 - 2005 标准。

数量：根据实际施工需求确定。

施工要求：胶缝均匀、连续、光滑，无气泡、断缝，确保密封效果，与耐力板、骨架贴合紧密。

龙骨配件

规格型号：不锈钢材质连接件，表面镀锌处理。

数量：根据实际施工需求确定。

施工要求：安装牢固，所有紧固件需做防松处理，外露部分进行美观处理，确保与骨架适配。

不锈水槽

规格型号：304 不锈钢材质，厚度≥1.5mm，宽度≥200mm。

数量：约 15 米（按实际工程量结算）。

安装要求：安装坡度≥2%，排水通畅，与雨棚连接密封，确保雨水能够顺利收集和排放。

PVC110 排水管

规格型号：符合 GB/T 5836.1 - 2018 标准，壁厚≥3.2mm。

数量：约 50 米（按实际工程量结算）。

安装要求：管道走向合理，固定牢固，排水口远离行人通道，确保排水顺畅且不影响行人通行。

（四）实腹钢柱相关工程

实腹钢柱制作安装

规格型号：柱类型为正多边形 200*200*3，钢材品种、规格为普通钢板加工。

数量：约 0.844t（按实际工程量结算）。

制作安装要求：严格按照设计要求进行制作和安装，确保尺寸精度和结构稳定性。除锈后做白色喷漆处理，喷漆应均匀、无流坠、无漏喷现象。

钢柱制作、安装及相关处理

组合型钢柱制作 3t 以内：按对应工艺及要求制作，确保钢柱的强度和质量。

钢柱安装 3t 以内：专业安装施工，保证钢柱安装的垂直度和稳定性。

钢结构喷河砂除锈：达到除锈标准要求，去除钢材表面的氧化皮、铁锈等杂质。

红丹防锈漆 金属面 一遍、酚醛防锈漆 金属面 一遍：做好防锈处理工序，进一步增强钢柱的防锈能力。

1 类金属结构构件运输（运距 1km 以内，实际运距 = 10）：含运输费用及相关操作，确保钢柱在运输过程中不受损坏。

（五）铁件工程

预埋铁件

规格型号：根据实际设计要求确定。

数量：约 0.100t（按实际工程量结算）。

施工要求：准确预埋，位置偏差符合设计和规范要求，用于固定相关结构。

一般铁件

规格型号：根据实际需求确定。

数量：约 0.250t（按实际工程量结算）。

施工要求：满足项目其他铁件需求，保证质量和尺寸精度。

（六）其他要求

所有材料进场前需经采购人检验确认，提供产品合格证明、检测报告等相关资料，不符合要求的材料不得使用。

施工过程中应遵守医院相关管理规定，合理安排施工时间，减少对正常医疗秩序的影响。设置安全警示标识，做好安全防护措施，确保施工安全，避免发生安全事故，承担施工过程中的一切安全责任。

供应商应及时清理施工过程中产生的建筑垃圾，工程完工后做到工完场清，确保施工区域整洁。

三、服务要求

工期要求：自合同签订之日起 20 个日历日内完成全部工程内容并通过验收。若因供应商原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总价的一定比例（如 0.5%）向采购人支付违约金。

质量保证：工程质量需符合国家及行业相关质量验收标准，一次性验收合格。所有工程及材料保修期不少于 1 年，保修期内出现质量问题，供应商需在接到通知后 24 小时内到场免费维修。若在保修期内出现重大质量问题，供应商应承担相应的赔偿责任。

验收要求：工程完工后，供应商需提交完整的验收申请及相关资料，包括但不限于材料质量证明、施工记录、检测报告等。采购人组织验收，验收合格后签署验收报告；验收不合格的，供应商需按要求立即整改，直至验收合格，由此产生的费用由供应商承担。

第三章  响应文件格式

响 应 文 件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目

采购编号：RYCG2025042

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由供应商按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

第六节  类似成功案例业绩一览表

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价（万元） | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

第八节  报价表

融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目报价表

报价单位（盖章）：                       联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光天棚 | 304 不锈钢（40x60x20 规格）骨架、透明耐力板厚度 3mm 厚 | ㎡ | 195.00 |  |  | 含骨架制作安装、耐力板铺设及辅材；骨架材质符合 GB/T 14976 - 2012 标准，耐力板透光率≥85%、抗冲击强度≥60kJ/㎡ |
| 2 | 建筑装饰人工 |  | 项 | 1 |  |  | 涵盖现场所有建筑装饰相关人工费用，含各工序人工 |
| 3 | 304 不锈钢（40x60x20 规格） |  | 米 | 600.00 |  |  | 材质符合 GB/T 14976 - 2012 标准 |
| 4 | 结构胶 |  | 项 | 1 |  |  | 中性硅酮结构胶，符合 GB 16776 - 2005 标准 |
| 5 | 龙骨配件 |  | 项 | 1 |  |  | 不锈钢材质，表面镀锌处理 |
| 6 | 透明耐力板 | 厚度 3 毫米厚 | ㎡ | 195 |  |  | 透光率≥85%、抗冲击强度≥60kJ/㎡ |
| 7 | 简易脚手架租赁 |  | 项 | 1 |  |  | 含搭设、使用及拆除费用 |
| 8 | 不锈水槽 |  | 米 | 15.00 |  |  | 304 不锈钢材质 |
| 9 | PVC110 排水管 |  | 米 | 50.00 |  |  | 符合 GB/T 5836.1 - 2018 标准 |
| 10 | 实腹钢柱 | 1. 柱类型：正多边形 200*200*3 2. 钢材品种、规格：普通钢板加工 3. 除锈方法：除锈后做白色喷漆 | t | 0.844 |  |  | 含材料及加工费 |
| 11 | 组合型钢柱制作 | 3t 以内 | t | 0.844 |  |  | 含制作人工及辅材 |
| 12 | 钢柱安装 | 3t 以内 | t | 0.844 |  |  | 含吊装及固定费用 |
| 13 | 钢结构喷河砂除锈 |  | 100㎡ | 0.3640 |  |  | 达到 Sa2.5 级除锈标准 |
| 14 | 红丹防锈漆 金属面 一遍 |  | 100㎡ | 0.3640 |  |  | 均匀涂刷，无漏喷 |
| 15 | 酚醛防锈漆 金属面 一遍 |  | 100㎡ | 0.3640 |  |  | 覆盖均匀，色泽一致 |
| 16 | 1 类金属结构构件运输 | 运距 1km 以内 [实际运距 = 10] | 10t | 0.0844 |  |  | 含运输及装卸费用 |
| 17 | 铁件 预埋铁件 |  | t | 0.100 |  |  | Q235 材质 |
| 18 | 铁件 一般铁件 |  | t | 0.250 |  |  | Q235 材质 |
| 19 | 总计 | 大写： 元整 小写： 元 |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价包含完成该项目所需的人工、材料、机械、运输、安装、税费、售后服务及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

2.报价表中 “备注” 栏需详细注明所用材料的品牌、规格型号、生产厂家等信息，若与项目需求不符，需另附说明。

3.投标人应确保报价的真实性和合理性，若发现恶意低价或虚报价格，将取消其投标资格。

4.最终工程结算以施工过程中双方确认的实际完成工程量结算清单进行结算（新增项目单价另行协商）。

第九节  现场踏勘确认表

融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层

雨棚采购项目现场踏勘确认表

| 供应商踏勘人员信息 | 踏勘人员姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 联系方式 |  |
|  | 所投分标 |  |
| 现场踏勘情况说明 |  |  |
| 采购单位： （盖章） 经办人签字： |  |  |
| 说明：此表一式两份，供应商一份，采购人一份。 |  |  |

第四章  评审办法及评审标准

融水苗族自治县人民医院3号楼新增不锈钢骨架耐力板面层雨棚采购项目竞争性磋商综合评分表

| 供应商名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| 1 | 报价评分 （满分30分） | - 报价≤控制价（121848.00元），超控制价直接废标 - 计算公式：得分=（最低有效报价/投标报价）×30分 | 0-30分（满分30分） |  |
| 2 | 技术部分 | 评审因素 | 技术分（满分45分） |  |
| 2.1 | 施工方案与技术措施 | - 一档（0-5 分）：施工方案存在明显缺陷，不锈钢骨架焊接、耐力板铺设等核心工艺描述不清，无难点应对措施； - 二档（6-10 分）：施工方案基本完整，涉及骨架安装、面板铺设等关键步骤，但工艺细节不够明确，难点应对措施简单； - 三档（11-15 分）：施工方案较合理，对不锈钢材质处理、耐力板固定方式等有详细说明，能识别项目难点并提出基本可行的应对措施； - 四档（16-18 分）：施工方案科学详细，涵盖现场测量、下料、焊接、安装、密封等全流程，对高空作业、结构承重等难点分析准确，应对措施具体有效。 | 0-18分 |  |
| 2.2 | 质量保证措施 | - 一档（0-3 分）：质量保证措施不完善，未明确材料检验（如 304 不锈钢材质证明、耐力板厚度检测）和施工质量控制点； - 二档（4-7 分）：质量保证措施基本具备，提及材料进场检验和关键工序验收，但无具体标准和责任分工； - 三档（8-10 分）：质量保证措施较完善，明确不锈钢骨架焊接强度、耐力板透光率等检验标准，有施工过程质量巡检机制； - 四档（11-12 分）：质量保证体系健全，材料检验、工序验收、成品保护等措施具体，有明确的质量目标（如一次性验收合格）和奖惩机制。 | 0-12分 |  |
| 2.3 | 工期安排与进度控制 | - 一档（0-2 分）：工期计划不符合要求（超过 20 个日历日），无详细进度节点； - 二档（3-5 分）：工期计划基本满足要求（16-20 个日历日），进度节点较简单，保障措施不具体； - 三档（6-8 分）：工期计划合理（11-15 个日历日），进度节点明确，有人员、设备投入计划以保障进度； - 四档（9-10 分）：工期计划科学（≤10 个日历日），分阶段进度安排详细，有进度延误预警机制和赶工措施，能确保按时完工。 | 0-10分 |  |
| 2.4 | 安全文明施工措施 | - 一档（0-1 分）：安全文明施工措施欠缺，未提及高空作业防护、用电安全、现场围挡等基本要求； - 二档（2-3 分）：安全文明施工措施基本具备，包含高空作业安全带使用、施工区域警示标识设置等内容，但无应急预案； - 三档（4-5 分）：安全文明施工措施完善，涵盖施工人员安全培训、临时用电规范、建筑垃圾清运等，有针对恶劣天气、突发安全事故的应急预案。 | 0-5分 |  |
| 3 | 商务部分 | 评审因素 | 商务分（满分25分） |  |
| 3.1 | 类似项目业绩 | - 一档（0 分）：近 3 年内无类似不锈钢雨棚或钢结构装饰工程业绩； - 二档（3-8 分）：近 3 年内有 1-2 项类似业绩（单项合同额 10 万元及以上），提供合同或验收证明复印件； - 三档（9-15 分）：近 3 年内有 3 项及以上类似业绩（单项合同额 10 万元及以上），其中至少 1 项为医院或公共建筑雨棚项目，业绩证明材料完整。 | 0-15分 |  |
| 3.2 | 企业信誉 | - 一档（0 分）：被 “信用中国” 等平台列入失信名单或有重大违法记录； - 二档（2 分）：未被列入失信名单，无不良记录； - 三档（3-5 分）：未被列入失信名单，且近 3 年内获得过行业协会颁发的诚信企业、优质工程等荣誉（每项荣誉得 1 分，最高 5 分）。 | 0-5分 |  |
| 3.3 | 售后服务方案与承诺 | - 一档（0-1 分）：售后服务方案简单，未明确保修期（少于 1 年）和响应时间； - 二档（2-3 分）：售后服务方案基本可行，保修期不低于 1 年，承诺 24 小时内响应，有基本维修安排； - 三档（4-5 分）：售后服务方案完善，保修期不低于 2 年，承诺 12 小时内响应、24 小时内到场维修，有专门售后团队及备品备件保障。 | 0-5分 |  |
| 总得分100分（100分）1＋2＋3 |  |  | 总分100分 |  |
| 评委专家签字： |  |  |  |  |

注：评委根据各供应商实际情况对照评分标准打分，总分 = 价格分 + 技术分 + 商务分，按总分从高到低排序确定成交候选人。