设备检定/校准计划及实施目录

| 序号 | 专业组 | 设 备 唯一编号 | 设备名称 | 设备型号 | 出厂编号 | 检定/校准 周期(月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-LX-06 | 低温冷冻离心机 | TDL420 | XX2101XL64-5 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-LX-07 | 自动脱盖离心机 | CTK120C | F21950022070047 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-01 | THermo移液器 | MZ07386 | MZ07386 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-03 | Genex Beta 移液器 | 15519504 | 15519504 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-06 | THermo移液器 | SO19638 | SO19638 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-07 | THermo移液器 | TZ03651 | TZ03651 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-08 | THermo移液器 | TZ63846 | TZ63846 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-09 | THermo移液器 | TZ87662 | TZ87662 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-JY-10 | THermo移液器 | TZ87662 | TZ83375 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-WSD-01 | 温湿度计① | WS-2020-A2 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-WSD-03 | 温湿度计③ | WS-2020-A2 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-WSD-04 | 温湿度计④ | WS-2020-A2 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-01 | 海尔冰箱 | HYC-940 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-02 | 海尔冰箱 | HYC-1378 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-03 | 海尔冰箱 | HYC-940 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-04 | 海尔冰箱 | HYC-940 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-05 | 海尔冰箱 | DW-30L508 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-07 | 海尔冰箱 | HYC-940 |  |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-DD-01 | 笔式纯水/超纯水电导率测量仪 | HI98308 | 02300073101 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-BX-06 | 低温存储模块 |  | 0008-202D001013 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-LX-08 | 离心模块1 |  | 0003-202D004013 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-LX-09 | 离心模块2 |  | 0003-202D002010 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-SHY-01 | 全自动生化分析仪 | 日立LABOSPECT 008AS | 1718-02 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-FG-04 | 贝克曼I800发光分析仪 | DXI800 | 609616 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-FG-05 | 贝克曼I800-2 发光分析仪 | DXI800 | 631077 |  |
|  | 生化组 | RSYY-JYK-SH-SHY-03 | 贝克曼AU5821生化仪 | AU5821 | 2022100617 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-01 | Thermo移液器 | NZ32568 | 32568 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-03 | THermo移液器 | NZ38282 | 38282 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-05 | Biohit移液器 | 7047162 | 7047162 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-06 | BIO-DL移液器 | 18194643 | 18194643 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-07 | BIO-DL移液器 | 18158197 | 18158197 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-09 | sartorius(8孔排枪)移液器 | 16595798 | 16595798 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-10 | BIO-DL移液器(12孔排枪) | 17147423 | 17147423 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-11 | THermo移液器 | TZ63964 | 63964 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-12 | THermo移液器 | TZ83373 | 83373 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-13 | THermo移液器 | DRAGONLAB | YE226AX0406275 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-JY-14 | Thermo移液器 | Thermo | UZ54917 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-WSD-01 | Anymetre温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-WD-02 | 康威温湿度计 | WS-2020-A2 |  |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-BX-01 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 030260030 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-BX-02 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJN1BUML4 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-BX-03 | 医用低温保存箱 | DW-30L508 | BE05T00AU00QJK6TBLTD |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-BX-04 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJN5CXHNA |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-HMHSPYX-01 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-250 | GN201906187 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-AQG-02 | 生物安全柜 | HR1500-ⅡA2 | BEOGG OOONO OQHNA BBMW6 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-SW-01 | 垂直流洁净工作台 | HCB-900V | BE0GQ001T00QHL6GM31 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-SW-02 | 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | BE0GH200N00QHL5KPMW5 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-SW-03 | 生物安全柜 | HR1200-IIB2 | BE0GH100N00QHL5GFWRN |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-LX-04 | 复合转子离心机 | MINI-7DFS | YN-L11-2636 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-LX-06 | 复合转子离心机 | MINI-7KS | YN-L11-4430 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-LX-05 | 高速台式离心机 | H1650-W | W16700022080453 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-LX-01 | 医用离心机 | TGD-22MC | XX2006XL146-2 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-01 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-02 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-05 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-03 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-04 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-WSD-06 | 不锈钢机械温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-10 | 多通道移液器 | 38384579 | 38384579 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-07 | 单通道移液器 | (10-100)ul | TZ50769 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-04 | 单通道移液器 | (0.5-10)ul | YE226AX0406276 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-01 | 大龙（DLAB)移液器 | (0.5-10)ul | YE225AX0304654 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-02 | 单通道移液器 | (100-1000)ul | 19080921 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-03 | 单通道可调移液器 | (10-100)ul | 19061347 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-08 | 大龙（DLAB)移液器 | (20-200)ul | YE219AV0051791 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-14 | 大龙（DLAB)移液器 | (0.5-10)ul | YE226AY0022327 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-15 | 大龙多通道可调移液器 | (5-50)ul | YE227AY0029520 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-17 | thermo移液器 | (20-200)ul | TZ83374 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-19 | 大龙（DLAB)移液器 | (0.5-10)ul | YE225AX0304653 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-21 | thermo移液器 | (10-100)ul | TZ250770 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YY-22 | 大龙（DLAB)移液器 | (100-1000)ul | YEA2AAH0052479 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-BX-07 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | BE0FZ500N00QEL6FQ0A9 |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-BX-01 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q900N00QEL63B2SB |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-BX-03 | 医用血低温保存箱 | DW-25L262 | BE02Q900N00QEL62AFNP |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-BX-06 | 青岛冷藏箱 | HYC-310S | BE0FZ500N00QEL6FDGBS |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-01 | 压力表-试剂区缓冲间 | （-60~60）Pa/2Pa | W19H7XU |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-02 | 压力表-试剂区内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19X7UH |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-03 | 压力表-制备区I缓冲间 | （-60~60）Pa/2Pa | W19Z7XH |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-04 | 压力表-制备区I内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19H7TX |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-JYYLB-05 | 压力表-高压间内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19Z7VH |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-06 | 压力表-高压间外部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19Y7TH |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-07 | 压力表-制备区II缓冲间 | （-60~60）Pa/2Pa | W19W7ZH |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-08 | 压力表-制备区II内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19H7XT |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-09 | 压力表-扩增区缓冲间 | （-60~60）Pa/2Pa | W19W7HY |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-10 | 压力表-扩增区内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19Z7HV |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-11 | 压力表-产物分析缓冲间 | （-60~60）Pa/2Pa | W19V7HW |  |
|  | 分子 组 | RSYY-JYK-FZ-YLB-12 | 压力表-产物分析区内部 | （-60~60）Pa/2Pa | W19V7XH |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-YY-002 | BIOHiT加样枪 |  | 13526053 |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-YY-003 | BIOHiT加样枪 |  | 12574438 |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-YY-005 | Thermo加样枪 |  | TZ73438 |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-YY-006 | BIOHiT加样枪 |  | YE223AX0109631 |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-YY-007 | BIOHiT加样枪 |  | YB225AX0304647 |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WD-009 | 德福冰箱温度计 | G761 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WD-011 | 志高冰箱温度计 | ZG-8030 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WD-012 | 明高冰箱温度计 | G761 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WD-013 | 明高冰箱温度计 | G761 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WD-014 | 德福冰箱温度计 | G761 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-BX-004 | 医用血液冷藏箱 | HXC-429 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-BX-005 | 医用低温箱 | MDF-339 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-JD-001 | 冰冻血浆解冻箱 | KJX-IA |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-FY-001 | 试剂卡孵育箱 | LB-37 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-BC-001 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZZ-IIIA |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-LX-001 | 贝索血库专用离心机 | BaSo2002-2 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-LX-003 | 湘仪医用离心机 | L550 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-LX-004 | 医用离心机 | TD-A型 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-LX-005 | 医用低速离心机 | LB-3000 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-LX-006 | 免疫血液学离心机 | KA-2200 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WSD-001 | 康威温湿度计 | WS-2020-A2型 |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WSD-002 | 美德时温湿度计 | TH602F |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-WSD-003 | 电子时钟温湿度计 | LEI103A |  |  |
|  | 血库 | RSYY-JYK-XK-BX-002 | 血液保存箱（血样） | HXC-358 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-PY-01 | 恒温恒湿培养箱 | HHWS-II-250 | 0911197 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-PY-02 | 二氧化碳培养箱 | Thermo-371 | YZB/USA0816-2014 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-PY-04 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-250 | HN2022110601 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-YLB-01 | 二氧化碳浓度压力表 | 071200282 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-YLB-02 | 二氧化碳浓度压力表 | 071202867 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-AQG-01 | 二级生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 20183541645 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-GY-01 | 高压灭菌器（安全阀） | 编号：A171223.075 型号：YA28X6T/10 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-GY-02 | 高压灭菌器（安全阀） | 编号：A171223.074 型号：YA28X6T/10 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-GY-01 | 高压灭菌器LS-50HG | 1703347 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-GY-02 | 高压灭菌器 LS-150LD | 16185496 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LX-03 | 细胞涂片离心机 | TD4B | 序列号KC20200104006 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LX-01 | TG16-W台式高速离心机 | TG16-W | W1640019050091 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-KC-01 | 游标卡尺 | 19079722 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-KC-02 | 游标卡尺 | 19079522 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LC-01 | 澳柯玛冰箱 | BCD-265HFA | 21065170000133E0212 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LC-02 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | BE03LR00N00QJLAGHY1Z |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LC-03 | 温度计超低温保存箱 | DW-86L626 | BE03D30170DQGK5UMAG5 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-WSD-02 | Anymetre温度计 | TH602F |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-YJK-WSW-WSD-03 | 欧达时温湿度计 | TH101 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-YJK-WSW-WSD-01 | 温湿度表MC | 02240130 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JY-02 | THrtmo（10-100ul） | DU53299 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JY-03 | Finnpipette（20-200ul） | KZ23639 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JY-04 | Finnpipette（20-200ul） | KZ23648 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JY-05 | Sactorius Biohit（100-1000ul） | 17555626 |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LX-02 | MiniSmart掌上离心机 | MiniSmart |  |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JSY-01 | 恒温金属浴 | HX-10迷你型 | 201903100 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JJT-01 | 医用洁净工作台 | BBC-DDC | BBSY11iwd2210035698 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-AQG-02 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A220808845B |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-LX-04 | 高速离心机 | Cence M16 | W27000725100187 |  |
|  | 微生物组 | RSYY-JYK-WSW-JY-05 | Finnpipette（0.2-2.0ul） | WZ11126 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-WSD- 01 | 香港欧得时温湿度计 | G101 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-WSD- 02 | 北京康威温湿度计 | 京制02240130 | 自编3 |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-BX-01 | 医用冷藏箱 | HCY-990 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-LXJ-01 | 可成离心机 | 3-5N |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-BX-02 | 医用冷藏箱 | HCY-940 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-BX-03 | 医用冷藏箱 | HCY-650 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-WSD- 03 | 北京康威温湿度计 | 京制02240130 | 自编4 |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-WSD- 05 | 北京康威温湿度计 | 京制02240130 | 自编5 |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-AQG- 01 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-GZT- 01 | 南方高科通风柜 | HCB-00V |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-SYX-01 | 水浴箱 | HHW.21-420 |  |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-HWHS-01 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-250 | HN2022110601 |  |
|  | 临检组 | RSYY-JYK-LJ-YYQ-01 | 大龙移液器 | (20-200)ul | YZ225AX0338707 |  |
|  | 免疫组 | RSYY-JYK-MY-MM-01 | 流水线式全自动酶联免疫工作站（艾德康） | ADC ELISA 400A | 5C42022015 |  |