竞争性磋商文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院电梯2026-2027年度维护保养服务采购项目

采购编号：RYCG2026056

融水苗族自治县人民医院

2026年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  项目需求	6

第三章  响应文件格式	8

第一节  供应商基本情况表	9

第二节  供应商响应性承诺书	10

第三节  法定代表人/负责人身份证明书及授权委托书	11

第四节  服务承诺书	13

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函	14

第六节  类似成功案例业绩一览表	15

第七节  售后服务方案	16

第四章  报价表	17

第五章  评审办法及评审标准	18

第一章  竞争性磋商公告

融水苗族自治县人民医院电梯2026-2027年度维护保养服务采购项目竞争性磋商公告

为保障融水苗族自治县人民医院电梯的安全稳定运行，现对医院电梯2026-2027年度维护保养服务进行竞争性磋商招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG2026056

项目名称：融水苗族自治县人民医院电梯2026-2027年度维护保养服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预控金额：64941元/年。

采购需求：遴选1家服务供应商，服务期限2年。

二、项目需求：

| 序号 | 出厂编号 | 品牌 | 类型 | 载重 （角度） | 速度 （梯级宽度） | 层/站 （提升高度） | 数量 | （元/月/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼1 | 20G056005 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼2 | 20G056004 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼3 | 20G056003 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼4 | 20G056000 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼5 | 20G056002 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼污1 | 20G056001 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 13/13/13 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115237 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115238 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115239 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 9/9/9 | 1台 |  |
| 2号楼左梯 | 15261035001 | 广日 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 2号楼右梯 | 09G033490 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 4号楼 | 09G033491 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/5/5 | 1台 |  |
| 5号楼 | 13G016154 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 7号楼右梯 | 20G159206 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼左梯 | 20G159205 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼污梯 | 20G159207 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 新大门左梯 | 22G118354 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 新大门右梯 | 22G118353 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 人民医院 3 号楼 | 23G004491 | 日立 | 3#楼 加装 梯 | 1600kg | 1.6m/s | 04/4/4 | 1 台 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人的资格要求

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 维保单位必须具备有效的电梯类B级或B级以上《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》资格。服务于该项目的维保人员须具有该电梯专业维修技术。需提供对日立电梯品牌的维保工程业绩（要求提供合同（首、盖章页）。

- 本项目所有从业人员必须持有《特种设备作业人员证》（电梯维修证）。

- 至少指定两名以上人员作为维保联系人，（常住）固定负责本项目。

- 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系唐工：13207829222

- 本项目不接受联合体投标。

三、磋商文件获取及响应文件递交

获取及截止时间：2026 年 4 月 2 日至 4 月 9 日（工作日 8:30-12:00，15:00-17:30）

地点：线上公告附件自行下载

费用：免费下载，报名时需提交加盖公章的营业执照副本复印件、报名表、法定代表人授权委托书及相关资质证明（如等保测评资质、设备代理资质等）材料；

线上报名：报名文件发送至邮箱：251032761@qq.com 或微信提交报名资料（联系人：采购办 梁老师，联系电话：19142867990），报名需提交的资料：

1.报名表（详见附件1）；

2.提供有效的营业执照副本复印件；

3.法定代表人授权委托书原件（委托代理时必须提供，需有法定代表人签字或盖章）；

4.法定代表人及委托代理人有效身份证件复印件；

5.以上资料需加盖公司公章。

项目咨询：总务科 唐老师，联系电话：13207829222。

四、磋商评审

递交投标文件时间：2026 年 4 月 13 日下午 15:30-16:00

磋商会议时间：2026 年 4 月 13 日下午 16:00

地点：融水苗族自治县人民医院 9 号楼 2 楼会议室

方式：综合评分法（报价分 30 分 + 技术部分 30 分 + 公司实力 20 分+服务团队10分+售后服务10分，满分 100 分，详见第四章《评审办法及评审标准》）。

五、发布媒介

本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号。

融水苗族自治县人民医院

2026 年 4 月 2日

# 第二章 项目采购服务需求

一.招标内容及范围:融水苗族自治县人民医院2026-2027年度19台电梯的维护保养服务。

二.预算价：64941元。

三.服务内容及要求（包括但不限于以下内容）：

1.维保内容及质量符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的“特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则”的标准。

2.建立电梯维修、维保纸质档案（一梯一档），确保电梯正常运行使用，延长电梯使用寿命。

3.具有电梯故障检测能力，严禁电梯伤人事故出现。

4.电梯维保严格按附表“维护保养具体内容和要求”（但并不限于）执行，并达到“国优”标准。

5.电梯维护人员须定期对电梯设备运行情况进行检查，发现问题，及时处理，并做好巡查记录。按照国家规定，维保方派出维保专业人员对医院电梯设备提供至少每15天1次的例行保养工作。

6.设备年检：每年一次年检工作由采购方负责申报办理并支付年检费用，维保单位负责年检前的设备检查准备工作，协助采购人完成年检。维保单位应注意平时保养，不得在年检前突击保养另收采购方人工费。由于维保单位保养工作原因而造成电梯复检，费用由维保单位支付。电梯年检所涉及的相关费用由采购人自行负责。

7.维保单位必须严格遵照采购人现场工作人员的管理要求，全力配合采购方现场一切活动要求。

8.维保单位必须按时向采购方提交月度、季度、年度电梯维保报告与电梯设备评估报告。

9.维保单位必须认真组织技术人员对电梯接管进行验收，并协调验收存在问题的整改，且对验收接管结果负责。

四.维保质量标准要求

1.维保单位必须按“特种设备安全技术规范 TSG T5002—2017 电梯维护保养规则”的标准和以下维护保养具体内容和要求履行维保的义务与责任。电梯维保质量达到双方书面确认后的“国优”电梯维保标准（若无书面标准的，则以本合同约定一致要求执行），保证电梯机房、底坑内无杂物、干净、整齐。

2.电梯平层标识对照表、钢丝绳平层标识线、安全提示标识需清晰无缺损。

3.要确保24小时电梯的应急服务及安全。现场作业人员不得少于2人，现场作业的维保工作人员应该执有电梯维修操作证上岗，并将相关资料送到采购单位备案。本区域电梯维保责任人更换不得少于一个维修年度。采购方有权利要求维保单位更换采购方认为不合格现场维保人员。

4.提供每季度电梯运行报告，分析项目电梯故障原因及改进措施，详细记录每次故障梯号、发生时间、到场时间、故障原因等。

5..纪律要求：电梯维护人员在工作中应穿着统一的制服，讲究礼貌、文明执勤遵守劳动纪律等采购单位的有关规定。如有违反纪律或不称职行为者，采购单位有权向维保单位要求换人，并视具体情况做出处理决定。

6.限时办法：维保单位对本项目维保电梯提供24小时全天候的故障处理或意外事故的技术性服务。维保技术人员须按照国家法规要求，发生电梯发生困人事件必须在接到困人救援通知后30分钟内赶到现场解救被困人员，一般电梯故障接到通知后在1小时内到场解决，并及时将故障原因及维修情况报告采购方。遇到相关检查及紧急维修情况，需按采购方要求配合完成工作。

7.配件采购： 维保单位应满足招标单位列出的配件要求，并对列出配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门免安装。为了保障电梯的安全有效运行必须保障所更换配件为符合该电梯型号的正品配件，并且维保单位必须为新更换的配件必须提供1年的质保。

8.事故责任：在电梯维护保养过程中，如属维护保养不到位或是维保人员疏忽、大意或不按《特种设备安全法》及相关规范要求操作造成的电梯设备损坏，以及人员伤亡事故的，由维保单位负全部责任。

9.节能管理：维保单位需按照采购单位的节能管理规定，认真做好本服务项目的水、电等能源的节约管理工作。

- 五.维护保养具体内容和要求：（详见附件2）

第三章  响应文件格式

响 应 文件（封面）

项目名称：融水苗族自治县人民医院电梯2026-2027年度维护保养服务采购项目

采购编号：RYCG2026056

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

第一节  供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 公司负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 公司邮箱 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

第二节  供应商响应性承诺书

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

融水苗族自治县人民医院：

本公司              （单位名称）参与贵院            项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受融水苗族自治县人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的融水苗族自治县人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

第三节  法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人/负责人。

特此证明！

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人/负责人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人/负责人签名：

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人/负责人授权委托书

致：融水苗族自治县人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人/负责人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人/负责人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

第四节  服务承诺书

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人/负责人或委托代理人(签名)：

第五节  供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期：      年    月   日

近年供应商类似成功案例的业绩证明（附合同复印件或中标通知书并加盖公章）。

- 类似成功案例业绩一览表

- 类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

注：

（1）近年业绩《评审方法及评审标准》规定起止时间提供。

（2）类似项目的定义见《评审方法及评审标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页加盖供应商公章。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商公章：

日期：      年    月   日

第七节  售后服务方案

- 售后服务方案

（由供应商根据自身情况自行编写，包含但不限于售后服务承诺、服务体系及措施、响应时间、人员培训、保质期内服务、保质期后服务及售后保障能力等，格式自拟）

售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：

日  期：

注：

（1）应提交供应商售后服务机构的营业执照复印件；

（2）售后服务机构人员应提供名单及学历、职称、联系方式等证明；

（3）本表可根据实际情况拓展并逐页加盖供应商公章。

报价表

| 序号 | 出厂编号 | 品牌 | 类型 | 载重 （角度） | 速度 （梯级宽度） | 层/站 （提升高度） | 数量 | （元/年/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼1 | 20G056005 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼2 | 20G056004 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼3 | 20G056003 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼4 | 20G056000 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼5 | 20G056002 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 12/12/12 | 1台 |  |
| 6号楼污1 | 20G056001 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 13/13/13 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115237 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.5m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115238 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 8/8/8 | 1台 |  |
| 1号楼 | 11G115239 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 9/9/9 | 1台 |  |
| 2号楼左梯 | 15261035001 | 广日 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 2号楼右梯 | 09G033490 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 4号楼 | 09G033491 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 6/5/5 | 1台 |  |
| 5号楼 | 13G016154 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.0m/s | 6/6/6 | 1台 |  |
| 7号楼右梯 | 20G159206 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼左梯 | 20G159205 | 日立 | 客梯 | 1600kg | 1.0m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 7号楼污梯 | 20G159207 | 日立 | 客梯 | 1050kg | 1.5m/s | 5/5/5 | 1台 |  |
| 新大门左梯 | 22G118354 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 新大门右梯 | 22G118353 | 日立 | 扶梯 | 30° | 1000mm | 3900mm | 1台 |  |
| 人民医院 3 号楼 | 23G004491 | 日立 | 3#楼 加装 梯 | 1600kg | 1.6m/s | 04/4/4 | 1 台 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：电梯维修解码费由电梯维保公司承担。

融水苗族自治县人民医院电梯2026-2027年度维护保养服务采购项目评审办法及评审标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30 | 0-30分 （满分30分） |  |
| 2 | 技术方案 | - 电梯维护保养计划的合理性、完整性（10 分）； - 故障响应时间及处理措施（10 分）； - 应急救援预案的科学性和可操作性（10 分） | 0-30 （满分30分） |  |
| 3 | 公司实力 | 1.企业资质（如特种设备安装改造维修许可证等）、营业执照等（5 分）； 2.企业规模（人员数量、资产状况等）（5 分）；3.过往医院电梯维护保养业绩（10 分，提供合同复印件等证明材料） | 0-20分 （满分20分） |  |
| 4 | 服务团队 | 1.技术人员的资质（如电梯维修相关证书）及数量（5 分）； 2.团队培训计划和培训记录（5 分） | 0-10分 （满分10分） |  |
| 5 | 售后服务 | 1.售后服务承诺的完善程度（5 分）； 2.回访机制及客户满意度调查措施（5 分） | 0-10分 （满分10分） |  |
| 总得分（满分100分）＝1+2+3+4+5 |  |  | 合计 |  |

三、成交候选人推荐原则

磋商小组将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以评审价由低到高顺序排列；得分相同且评审价相同的，按节能环保产品优先、技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分第一名为成交候选供应商。磋商小组把评分结果与成交候选人名单交由医院决策机构进行决策。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

磋商小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。