院内议价文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目

项目编号：RYCG2026060

采购人：融水苗族自治县人民医院

2026年4月

目  录

第一章  院内议价公告	2

第二章  院内议价须知	3

第三章  项目需求	6

第四章  响应文件格式	7

# 第一章  院内议价公告

融水苗族自治县人民医院就4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目组织院内议价，欢迎符合资格条件的供应商参与。

一、项目基本信息

1.项目名称：融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目

2.项目编号：RYCG2026060

3.采购控制价：人民币 2,6141.00 元（大写：贰万陆仟壹佰肆拾壹元整），超控制价报价无效

二、采购范围及项目概况：4#楼消防泵房改建说明：1.拆除旧棚，保护好现场消防设备，在原地址做砖混单间主体；2.主体建设：砖混结构单间，建筑面积 21.6㎡；屋面浇筑 C25 混凝土，做好防水措施，梁筋 φ14、面筋 φ8，钢筋施工符合规范，内墙面抹灰刮腻，外墙贴瓷砖，含两扇1000*2100甲级防火门和南北面各一扇500*1200百叶形（防火）排气窗。

三、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照，具备项目履约能力

2.具备建筑工程施工乙级及以上

3.未被 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目需现场踏勘确认；

5.本项目不接受联合体议价。

四、院内议价文件的获取：

1.获取与截至时间：2026 年 4 月 8 日至2026年 4 月 14 日（工作日 8:00-12:00，14:30-17:30）

2.地点：医院官网、公众号公告附件免费下载；

3.报名要求：下载后将加盖公章的营业执照副本复印件、报名表、法定代表人授权委托书、资质证明，发送至邮箱 251032761@qq.com 或微信（采购办梁先生19142867990）完成报名；

5.项目咨询：基建办 蓝先生 13597215165

五、院内议价响应文件递交截止时间和地点：

1.递交响应文件时间：2026年4月15日上午09:30-10:00

2.议价时间：2026年4月15日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院9号楼2楼会议室

六、发布公告平台：本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号，融水好门户网。

融水苗族自治县人民医院

2026年4月8日

# 第二章  院内议价须知

2.1总　则

2.1.1适用范围

本文件仅适用于本次融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目的院内议价活动。

2.1.2 定义

1. 采购人：融水苗族自治县人民医院；

2. 供应商：响应本文件要求参与议价的独立法人；成交后即为成交供应商；

3. 响应文件：供应商按本文件要求编制的包含价格、商务、技术等全部内容的文件；

4. ▲：实质性要求条款，未满足则响应无效。

2.1.3. 供应商资格

与本公告第三条要求一致，供应商对资格资料的真实性承担法律责任。

2.1.4 议价费用

供应商自行承担编制、提交响应文件及参与议价的全部费用，采购人不予承担。

2.1.5 工期要求

本项目服务总工期15日历天，自合同签订、场地资料提供之日起计算。

2.1.6 工程保质期

本项目工程保质期为：贰年

2.1.7 工程款支付

（1）进度款：本合同项下工程完成后，甲方支付至签约合同价的 80%；全部工程竣工验收合格，且经甲方书面确认无误的工程竣工验收单、结算审核完成，乙方方向甲方提供 100% 全额合法发票后 30 个工作日内，甲方支付至竣工结算价的 97%。

（2）工程尾款：甲方在支付至竣工结算价 97% 后，剩余 3% 作为工程尾款，该款项不另行存入指定账户，甲方应在工程竣工验收合格满 2 年且无质量争议后 30 个工作日内，一次性无息支付至乙方指定账户。如工程在保修期内发生质量问题，乙方应无条件履行保修义务，由此产生的合理维修费用由乙方承担；如乙方未按时履行保修义务，甲方有权从尾款中扣除相应费用，不足部分可向乙方追偿。

2.2.2 响应文件组成

（1）价格文件（必须提供，缺项则响应无效）

1.议价函（按格式填写）；

2.议价函附录（按格式填写）；

3.设计报价清单（按格式填写）。

（2）商务技术文件（必须提供，项缺项则响应无效）

1.议价书（按格式填写）；

3.加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

4.法定代表人身份证复印件；委托代理的，另提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

5.近3年经营活动无重大违法记录的书面声明+“信用中国”网站信用记录查询截图；

6.设计平面方案；

7.供应商认为可证明自身能力/业绩的其他资料（如信誉证书、同类项目合同等）。

2.2.3 计量单位

除本文件特殊规定外，均采用国家法定计量单位。

2.3 报价要求

1.供应商须对采购内容进行完整唯一报价，采用设计报价方式，总报价包含成本、管理费、利润、税金、技术服务费等所有相关费用，采购人不另行支付未列明费用；

2.报价大写与小写金额不一致的，以大写为准；总价与单价汇总不一致的，以单价为准；单价小数点错位的，以总价为准并修正单价；

3.本项目采用固定综合单价，工程量按实际结算，最终报价不得超过采购控制价；

4.报价有效期90天，自议价截止之日起计算。

2.4 响应文件递交

2.4.1 份数及封装

1.响应文件正本1份、副本3份，封面标明“正本/副本”、项目编号、项目名称、供应商名称；

2.将正、副本装入同一文件袋密封，封贴处加盖公章/密封章或由法定代表人/委托代理人签字，文件袋注明项目编号、项目名称、供应商名称。

2.4.2 递交要求

1.按公告规定的时间、地点递交，逾期送达、未密封的响应文件，采购人一律拒收；

2.供应商可对已递交的响应文件进行修改/撤回，须在议价截止时间前书面通知采购人，修改/撤回文件须按本文件要求密封。

2.5 议价与成交确定

2.5.1 议价小组

采购人组建议价小组，负责响应文件审核、与供应商单独议价，评审遵循客观、公正、审慎原则。

2.5.2 议价流程

1.资格性及符合性审查：未实质性响应本文件的响应文件按无效处理，议价小组告知供应商；

2.澄清与说明：议价小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、表述不一致、计算错误的内容作出澄清，澄清不得超出响应文件范围或改变实质性内容，以书面形式作出并签字/盖章；

3.单独议价：议价小组与单一供应商分别议价，可根据议价情况实质性变动采购技术、服务要求（须经采购人代表确认），并书面通知所有供应商，供应商按要求重新提交响应文件；

4.最后报价：议价结束后，符合条件的供应商提交最后报价，最后报价为供应商最终报价。

2.5.3 响应无效情形

有下列情形之一的，响应文件按无效处理：

1.未按要求密封、签署、盖章的；

2.不满足本文件规定的资格要求的；

3.工期、质保期等不符合本文件要求的；

4.最终报价超过采购控制价的；

5.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

6.未按本文件格式要求填写、缺项漏项的；

7.提供虚假资料的；

8.违反法律、法规及本文件其他实质性要求的。

2.6 成交与合同签订

2.6.1 成交确定

1.议价小组对通过资格性及符合性审查的供应商，按最终报价由低到高的顺序确定成交候选人，报价最低者为第一成交候选人；

2.采购人在收到审核报告后5个工作日内确定成交供应商，在医院官网、公众号公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

2.6.2 合同签订

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同，未按要求签订合同的，采购人有权取消其成交资格。

2.6.3 特别约定

1.供应商使用的资格、业绩、荣誉等资料须为法人自身所有，项目实施人员须为法人/控股公司员工；

2.供应商提供虚假资料的，响应无效并报监管部门查处；成交后发现的，须双倍赔偿采购人，且不免除行政、刑事责任。

- 项目需求

4# 楼消防泵房改建项目需求

- 项目内容：4# 楼消防泵房原址改建，先拆除旧棚，全程做好现场消防设备保护，施工前需现场踏勘确认。

- 主体建设：砖混结构单间，建筑面积 21.6㎡；屋面浇筑 C25 混凝土，梁筋 φ14、面筋 φ8，钢筋施工符合规范。

- 装饰工程：内墙面抹灰刮腻，表面平整无瑕疵；外墙面贴瓷砖，铺贴牢固、缝隙均匀。

- 门窗安装：安装 2 扇 1000*2100 甲级防火门，耐火性能达标、安装牢固、开关顺畅。

- 通用要求：所有施工、材料符合建筑及消防工程相关规范，材料进场需提供合格证明，完工后确保工程质量达标。

# 第四章  议价响应文件格式

封面：

正本/副本

议价响应文件

采购项目编号： RYCG2026060

采购项目名称：融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

（一）议价函

议价函（格式）

致：融水苗族自治县人民医院

1、根据你方采购项目编号为RYCG2026060的融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目的议价文件（采购控制价：人民币 2,6141.00 元），遵照有关规定，经踏勘项目现场（如有）和研究上述议价文件的议价须知、合同条款、设计标准及其他有关文件后，我方参与融水苗族自治县人民医院4#楼旁消防水泵房钢架棚拆除及新建砖混结构房采购项目的议价，愿以：

人民币（小写）：

（大写）：

的议价报价按上述合同条款、设计标准要求承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部议价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认议价函附录是我方议价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定   （工期）   日历天内完成并移交全部设计，保证设计质量。

5、我方同意所提交的议价响应文件在“议价须知前附表”第7项规定的议价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本议价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）营业执照副本复印件；

（粘贴复印件，加盖供应商公章）

（二）资质证书复印件；

（粘贴建筑工程设计乙级及以上质证书复印件，加盖供应商公章）

（三）提供“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

融水苗族自治县人民医院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的融水苗族自治县人民医院高压氧舱配套用房设计服务采购项目（RYCG2026052）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（五）“信用中国” 网站查询结果截图，及参加采购活动前 3 年无重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（六）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：融水苗族自治县人民医院

我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

- 议价文件列明的其他资料

（注明必须提供的必须提供，否则议价响应无效）