院内议价文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目

项目编号：RYCG2026066

采购人：融水苗族自治县人民医院

2026年6月

目  录

第一章  院内议价公告	2

第二章  院内议价须知	3

第三章  项目需求	6

第四章  响应文件格式	7

# 第一章  院内议价公告

融水苗族自治县人民医院现就3号楼3楼原血透室装饰改造工程开展市场调研询价工作，欢迎符合资质条件的供应商积极响应，具体事项公告如下：

一、项目概况：

1.项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程

2.项目编号：RYCG2026066

3.项目控制价：77310.00元

4.项目地点：融水苗族自治县人民医院院内3号楼3楼原血透室

5.项目内容：包含拆除工程、新装装饰工程两大板块，具体施工范围、工程量及技术要求详见附件《融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程清单》

二、供应商资质条件：

1.供应商须为国内依法注册，具备本次采购工程施工及服务能力，能独立承担民事责任的法人主体。

2.持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照，具备相应的施工能力。

3.未被 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体响应，不允许转包、违法分包。

三、施工及技术要求：

1.拆除工程：包含砖砌体拆除、给排水管道拆除、拖把池拆除及全部拆除垃圾的清运处置，拆除作业需符合安全施工规范，不得破坏原有建筑主体结构及周边设施。

2.新装装饰工程：包含地板胶铺设、墙面漆涂刷（含墙面清理、修补、自流平施工）等全部清单内内容，所有材料需符合国家建筑工程、消防工程相关规范标准，材料进场时须提供产品合格证明文件。

3.工程完工后需达到国家现行装饰装修工程质量验收合格标准，确保工程质量达标，满足医院使用需求。

四、工期与结算方式：

1.合同工期：总工期 30 个工作日，自合同签订之日起计算。

2.结算方式：本工程采用固定单价计价，最终按实际完成的合格工程量进行结算。

五、现场踏勘要求：

1.本项目要求所有意向供应商必须对融水苗族自治县人民医院 3 号楼 3 楼装饰改造工程现场进行实地踏勘，充分了解项目现场实际施工条件、工程量现状、周边环境、施工边界、水电接驳等相关情况，确保报价精准、施工方案贴合项目实际需求。

2.供应商完成现场踏勘后，须在采购单位提供的《项目现场踏勘确认表》上签字，确认已完成现场踏勘、充分知晓项目全部情况。

3.未按要求完成现场踏勘并提交签字盖章的踏勘确认表的供应商，其响应文件将被视为无效响应，采购单位有权不予接收。

4.现场踏勘联系人：唐先生，联系电话：0772- 5123792；踏勘地点：融水苗族自治县人民医院院内3号楼3楼原血透室；供应商可提前联系采购单位预约踏勘时间。

六、院内议价文件的获取：

1.获取与截至时间：2026 年 6 月 29日至2026年 7月 3日（工作日 8:00-12:00，14:30-17:30）

2.地点：医院官网、公众号公告附件免费下载；

3.报名要求：下载后将加盖公章的营业执照副本复印件、报名表、法定代表人授权委托书、资质证明，发送至邮箱 251032761@qq.com 或微信（招标采购管理科 梁先生 19142867990）完成报名；

4.项目咨询： 基建办 唐先生 联系电话：0772-5123792

七、院内议价响应文件递交截止时间和地点：

1.递交响应文件时间：2026年7月7日上午09:30-10:00

2.议价时间：2026年7月7日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院9号楼2楼会议室

八、发布公告平台：本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号及融水好门户网。

融水苗族自治县人民医院

2026年6月29日

# 第二章  院内议价须知

2.1总　则

2.1.1适用范围

本文件仅适用于本次融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目的院内议价活动。

2.1.2 定义

1. 采购人：融水苗族自治县人民医院；

2. 供应商：响应本文件要求参与议价的独立法人；成交后即为成交供应商；

3. 响应文件：供应商按本文件要求编制的包含价格、商务、技术等全部内容的文件；

4. ▲：实质性要求条款，未满足则响应无效。

2.1.3. 供应商资格

与本公告第二条要求一致，供应商对资格资料的真实性承担法律责任。

2.1.4 议价费用

供应商自行承担编制、提交响应文件及参与议价的全部费用，采购人不予承担。

2.2.2 响应文件组成

（1）价格文件（必须提供，缺项则响应无效）

1.议价函（按格式填写）；

2.议价函附录（按格式填写）；

3.报价清单（按格式填写）。

（2）商务技术文件（必须提供项缺项则响应无效）

1.议价书（按格式填写）；

2.加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；委托代理的，另提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

4.近3年经营活动无重大违法记录的书面声明+“信用中国”网站信用记录查询截图；

5.供应商认为可证明自身能力/业绩的其他资料（如信誉证书、同类项目合同等）。

2.2.3 计量单位

除本文件特殊规定外，均采用国家法定计量单位。

2.3 报价要求

1.供应商须对采购内容进行完整唯一报价，采用单项报价方式，最终报价不得超过采购控制价；总报价包含成本、管理费、利润、税金、技术服务费等所有相关费用，采购人不另行支付未列明费用；

2.报价大写与小写金额不一致的，以大写为准；总价与单价汇总不一致的，以单价为准；单价小数点错位的，以总价为准并修正单价；

2.4 响应文件递交

2.4.1 份数及封装

1.响应文件正本1份、副本3份，封面标明“正本/副本”、项目编号、项目名称、供应商名称；

2.将正、副本装入同一文件袋密封，封贴处加盖公章/密封章或由法定代表人/委托代理人签字，文件袋注明项目编号、项目名称、供应商名称。

2.4.2 递交要求

1.按公告规定的时间、地点递交，逾期送达、未密封的响应文件，采购人一律拒收；

2.供应商可对已递交的响应文件进行修改/撤回，须在议价截止时间前书面通知采购人，修改/撤回文件须按本文件要求密封。

2.5 议价与成交确定

2.5.1 议价小组

采购人组建议价小组，负责响应文件审核、可与供应商单独议价，评审遵循客观、公正、审慎原则。

2.5.2 议价流程

1.资格性及符合性审查：未实质性响应本文件的响应文件按无效处理，议价小组告知供应商；

2.澄清与说明：议价小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、表述不一致、计算错误的内容作出澄清，澄清不得超出响应文件范围或改变实质性内容，以书面形式作出并签字/盖章；

3.单独议价：议价小组与单一供应商分别议价，可根据议价情况实质性变动采购技术、服务要求（须经采购人代表确认），并书面通知所有供应商，供应商按要求重新提交响应文件；

4.最后报价：议价结束后，符合条件的供应商提交最后报价，最后报价为供应商最终报价。

2.5.3 响应无效情形

有下列情形之一的，响应文件按无效处理：

1.未按要求密封、签署、盖章的；

2.不满足本文件规定的资格要求的；

3.工期、质保期等不符合本文件要求的；

4.最终报价超过采购控制价的；

5.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

6.未按本文件格式要求填写、缺项漏项的；

7.提供虚假资料的；

8.违反法律、法规及本文件其他实质性要求的。

2.6 成交与合同签订

2.6.1 成交确定

1.议价小组对通过资格性及符合性审查的供应商，按最终报价由低到高的顺序确定成交候选人，报价最低者为第一成交候选人；

2.采购人在收到审核报告后5个工作日内确定成交供应商，在医院官网、公众号公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

2.6.2 合同签订

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同，未按要求签订合同的，采购人有权取消其成交资格。

2.6.3 特别约定

1.供应商使用的资格、业绩、荣誉等资料须为法人自身所有，项目实施人员须为法人/控股公司员工；

2.供应商提供虚假资料的，响应无效并报监管部门查处；成交后发现的，须双倍赔偿采购人，且不免除行政、刑事责任。

融水苗族自治县人民医院

2026年6月29日

- 三 项目需求

- 项目名称

- 融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程

- 二、供应商资质条件

- 1.供应商须为国内依法注册，具备本次采购工程施工及服务能力，能独立承担民事责任的法人主体。

- 2.持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照，具备相应的施工能力。

- 3.未被 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 4.本项目不接受联合体响应，不允许转包、违法分包。

- 三、施工内容

具体范围包括但不限于：

1、拆除部分：砖砌体、给排水管道（含垃圾清运）等；

2、新装部分：地板胶、刷墙面漆二遍（含墙面清理、修补、自流平）等，详见清单。

3、材料符合建筑及消防工程相关规范，材料进场需提供合格证明，完工后确保工程质量达标。

4、施工工艺符合建筑及消防工程等相关规范、标准，完工后确保工程质量合格，发生质量问题时，施工单位应当及时整改，整改的所有费用由施工单位负责。

四、合同工期及结算方式

1、合同工期为：30个工作日。

2、结算方式：按实际工程量结算。

五、报价要求

1.供应商须根据本公告附件的工程量清单，结合自身施工能力、市场行情进行含税全费用报价，报价应包含人工、材料、运输、安装、垃圾清运、税费、质保等全部费用。

2.报价需清晰列明各分项工程的单价、合价，不得出现漏项、错项，否则视为无效响应。

附件1：融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程清单及报价表

# 第四章  议价响应文件格式

封面：

正本/副本

议价响应文件

采购项目编号： RYCG2026066

采购项目名称：融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

（一）议价函

议价函（格式）

致：融水苗族自治县人民医院

1、根据你方采购项目编号为RYCG2026066的融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目的议价文件（采购控制价：77310.00元（柒万柒仟叁佰壹拾元整），），遵照有关规定，经踏勘项目现场（如有）和研究上述议价文件的议价须知、合同条款、采购标准及其他有关文件后，我方参与融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目的议价，愿以：

人民币（小写）：

（大写）：

的议价报价按上述合同条款、设计标准要求承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部议价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认议价函附录是我方议价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按约定签订合同并履约。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本议价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（二）议价函附录

议价函附录（格式）

| 序号 | 项目内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工内容 | 按采购项目需求 |
| 2 | 工程期限 | 按采购项目需求 |
| 3 | 结算方式 | 按采购项目需求 |
| 4 | 工程质量要求 | 按采购项目需求 |
| 5 | 采购控制价 | 77310.00元 |
| 6 | 供应商要求 | 按采购项目需求 |
| 7 | 报价方式 | 按采购项目需求 |

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（三）报价清单

| 工程名称：融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程清单及报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除砖砌体 | m | 30.0 |  | 0.0 | 宽240mm，高1400mm |
| 2 | 拆除给排水管道 | m | 30.0 |  | 0.0 |  |
| 3 | 拆除拖把池 | 个 | 3.0 |  | 0.0 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 项 | 1.0 |  | 0.0 |  |
|  |  | 小计： |  |  | 0 |  |
| 二、新装部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地板胶 | ㎡ | 640.0 |  | 0.0 | 2.0mm同质透心卷材，含地面清理，自流平 |
| 2 | 刷墙面漆二遍 | ㎡ | 450.0 |  | 0.0 | 含人工材料，部分墙面清理、修补 |
| 3 | 砌砖墙180mm | ㎡ | 3.0 |  | 0.0 | 封门洞，含抹灰、刮腻、瓷砖恢复 |
| 4 | 水槽平整恢复 | m | 30.0 |  | 0.0 | 含人工材料宽300mm*深200mm |
| 5 | 铝扣板更换 | ㎡ | 30.0 |  | 0.0 | 含人工材料尺寸600mm*600mm厚度1.0mm |
| 6 | 办公木门900mm*2000mm | 扇 | 5.0 |  | 0.0 | 含人工材料 |
| 7 | 开门洞1400mm*2200mm | 个 | 1.0 |  | 0.0 | 含过门梁、门、墙面瓷砖恢复 |
|  |  | 小计： |  |  | 0 |  |
|  | 合计（含税）： |  |  |  | 0 | 工程量为参考，最终以实际工程量结算 |

1.供应商须根据本公告附件的工程量清单，结合自身施工能力、市场行情进行含税全费用报价，报价应包含人工、材料、运输、安装、垃圾清运、税费、质保等全部费用。

- 2.报价需清晰列明各分项工程的单价、合价，不得出现漏项、错项，否则视为无效响应。

- 3.法定代表人（或授权委托人）签字：________________供应商盖章：

- ____年____月____日

二、商务技术文件

（一）营业执照副本复印件；

（粘贴复印件，加盖供应商公章）

（二）持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照证明；

（粘贴持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照证明文件，加盖供应商公章）

（三）提供“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

融水苗族自治县人民医院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的融水苗族自治县人民医院3号楼3楼原血透室装饰改造工程采购项目（RYCG2026066）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（五）“信用中国” 网站查询结果截图，及参加采购活动前 3 年无重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（六）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：融水苗族自治县人民医院

我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 议价文件列明的其他资料

（注明必须提供的必须提供，否则议价响应无效）