院内议价文件

项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务

编号：RYCG2026067

采购人：融水苗族自治县人民医院

2026年7月

目  录

第一章  院内议价公告	2

第二章  院内议价须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  响应文件格式	9

# 第一章  院内议价公告

为规范我院消防设施管理，保障全院消防安全，依据相关消防法规及医院实际需求，现融水苗族自治县人民医院对院内消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务项目开展院内议价工作，欢迎符合资质的供应商参与，具体事项公告如下：

一、项目概况：

1.项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务

2.项目编号：RYCG2026067

3.项目控制价：52000.00元/年

4.项目范围：院内 1# 楼、2# 楼、4# 楼、6# 楼、7# 楼全范围消防设施，5# 楼配电间独立气体灭火系统、耗材仓库及供应室消防设施。

5.建筑面积：总计39269.64㎡，其中 1#、2#、4# 楼合计：17934㎡，6# 楼：18345.8㎡，7#：楼 2989.84㎡。

- 6.服务内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明疏散指示、消防通讯事故广播、移动灭火器材、其他消防设施的维修、维护、保养、测试及技术咨询，协助建立健全消防管理档案。

- 7.服务期限：3年，合同实行一年一签模式，每年考核合格后方可续签，最长不超过3年。

二、供应商资质条件：

- 1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

- 2.具备消防设施维修、维护及保养检测机构相关资质。

- 3.项目负责人及现场技术人员须持有消防行业特有工种职业资格证书。

- 4.近 3 年内无重大违法失信记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 5.本项目不接受联合体磋商，不允许分包、转包。

- 三、维保核心要求（按周期执行）

详见附件：（检 查 维 护 保 养 要 求）

- 四、报价内容及要求

- 1.详见附件：（融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务项目报价表）。

- 2.本次报价为含税包干价，包含人工、耗材、交通、管理、税费等全部费用；

- 3.本次报价仅为维修、维护、保养及测试费用，按各消防系统分项报价后汇总；

- 4.报价单需加盖单位公章，明确服务承诺、响应时间、维保方案等

五、现场踏勘要求：

1.本项目要求所有意向供应商必须对融水苗族自治县人民医院院内所有消防改造工程现场进行实地踏勘，充分了解项目现场实际施工条件、工程量现状、周边环境、施工边界、水电接驳等相关情况，确保报价精准、施工方案贴合项目实际需求。

2.供应商完成现场踏勘后，须在采购单位提供的《项目现场踏勘确认表》上签字，确认已完成现场踏勘、充分知晓项目全部情况。

3.未按要求完成现场踏勘并提交签字盖章的踏勘确认表的供应商，其响应文件将被视为无效响应，采购单位有权不予接收。

4.现场踏勘联系人：韦先生，联系电话：17376120676；踏勘地点：融水苗族自治县人民医院院内所有消防改造工程现场进行；供应商可提前联系采购单位预约踏勘时间。

六、院内议价文件的获取：

1.获取与截至时间：2026 年 7 月 2日至2026年 7月 8日（工作日 8:00-12:00，14:30-17:30）

2.地点：医院官网、公众号公告附件免费下载；

3.报名要求：下载后将加盖公章的营业执照副本复印件、报名表、法定代表人授权委托书、资质证明，发送至邮箱 251032761@qq.com 或微信（招标采购管理科 梁先生 19142867990）完成报名；

4.项目咨询： 保卫科 韦先生 联系电话：17376120676

七、院内议价响应文件递交截止时间和地点：

1.递交响应文件时间：2026年7月10日上午09:30-10:00

2.议价时间：2026年7月10日上午10:00

3.地点：融水苗族自治县人民医院9号楼2楼会议室

八、发布公告平台：本公告同步发布于融水苗族自治县人民医院官方网站、融水苗族自治县人民医院公众号及融水好门户网。

融水苗族自治县人民医院

2026年7月2日

# 第二章  院内议价须知

2.1总　则

2.1.1适用范围

本文件仅适用于本次融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务项目的院内议价活动。

2.1.2 定义

1. 采购人：融水苗族自治县人民医院；

2. 供应商：响应本文件要求参与议价的独立法人；成交后即为成交供应商；

3. 响应文件：供应商按本文件要求编制的包含价格、商务、技术、服务等全部内容的文件；

4. ▲：实质性要求条款，未满足则响应无效。

2.1.3. 供应商资格

与本公告第二条要求一致，供应商对资格资料的真实性承担法律责任。

2.1.4 议价费用

供应商自行承担编制、提交响应文件及参与议价的全部费用，采购人不予承担。

2.2.2 响应文件组成

（1）价格文件（必须提供，缺项则响应无效）

1.议价函（按格式填写）；

2.议价函附录（按格式填写）；

3.报价清单（按格式填写）。

（2）商务技术文件（必须提供项缺项则响应无效）

1.议价书（按格式填写）；

2.加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；

3.法定代表人身份证复印件；委托代理的，另提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件；

4.近3年经营活动无重大违法记录的书面声明+“信用中国”网站信用记录查询截图；

5.供应商认为可证明自身能力/业绩的其他资料（如信誉证书、同类项目合同等）。

2.2.3 计量单位

除本文件特殊规定外，均采用国家法定计量单位。

2.3 报价要求

1.供应商须对采购内容进行完整唯一报价，采用总报价方式，最终报价不得超过采购控制价；总报价包含成本、管理费、利润、税金、技术服务费等所有相关费用，采购人不另行支付未列明费用；

2.报价大写与小写金额不一致的，以大写为准；总价与单价汇总不一致的，以单价为准；单价小数点错位的，以总价为准并修正单价；

2.4 响应文件递交

2.4.1 份数及封装

1.响应文件正本1份、副本3份，封面标明“正本/副本”、项目编号、项目名称、供应商名称；

2.将正、副本装入同一文件袋密封，封贴处加盖公章/密封章或由法定代表人/委托代理人签字，文件袋注明项目编号、项目名称、供应商名称。

2.4.2 递交要求

1.按公告规定的时间、地点递交，逾期送达、未密封的响应文件，采购人一律拒收；

2.供应商可对已递交的响应文件进行修改/撤回，须在议价截止时间前书面通知采购人，修改/撤回文件须按本文件要求密封。

2.5 议价与成交确定

2.5.1 议价小组

采购人组建议价小组，负责响应文件审核、可与供应商单独议价，评审遵循客观、公正、审慎原则。

2.5.2 议价流程

1.资格性及符合性审查：未实质性响应本文件的响应文件按无效处理，议价小组告知供应商；

2.澄清与说明：议价小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、表述不一致、计算错误的内容作出澄清，澄清不得超出响应文件范围或改变实质性内容，以书面形式作出并签字/盖章；

3.单独议价：议价小组与单一供应商分别议价，可根据议价情况实质性变动采购技术、服务要求（须经采购人代表确认），并书面通知所有供应商，供应商按要求重新提交响应文件；

4.最后报价：议价结束后，符合条件的供应商提交最后报价，最后报价为供应商最终报价。

2.5.3 响应无效情形

有下列情形之一的，响应文件按无效处理：

1.未按要求密封、签署、盖章的；

2.不满足本文件规定的资格要求的；

3.工期、质保期等不符合本文件要求的；

4.最终报价超过采购控制价的；

5.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

6.未按本文件格式要求填写、缺项漏项的；

7.提供虚假资料的；

8.违反法律、法规及本文件其他实质性要求的。

2.6 成交与合同签订

2.6.1 成交确定

1.议价小组对通过资格性及符合性审查的供应商，按最终报价由低到高的顺序确定成交候选人，报价最低者为第一成交候选人；

2.采购人在收到审核报告后5个工作日内确定成交供应商，在医院官网、公众号公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

2.6.2 合同签订

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同，未按要求签订合同的，采购人有权取消其成交资格。

2.6.3 特别约定

1.供应商使用的资格、业绩、荣誉等资料须为法人自身所有，项目实施人员须为法人/控股公司员工；

2.供应商提供虚假资料的，响应无效并报监管部门查处；成交后发现的，须双倍赔偿采购人，且不免除行政、刑事责任。

融水苗族自治县人民医院

2026年7月2日

- 三 项目需求

一、项目基本信息

- 项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设施维护、维修、保养及测试服务

- 服务地点：融水苗族自治县人民医院院内

- 服务期限：3年，合同实行一年一签模式，每年考核合格后方可续签，最长不超过3年

- 项目控制价：52000.00元/年

二、项目概况

维保覆盖医院1# 楼、2# 楼、4# 楼、6# 楼、7# 楼全部消防设施，以及5# 楼配电间 1 套独立气体灭火系统；总建筑面积39269.64㎡，其中：

- 1#、2#、4# 楼合计：17934㎡

- 6# 楼：18345.8㎡

- 7# 楼：2989.84㎡

三、维保范围与内容

（一）维保系统清单

- 消防供配电系统

- 火灾自动报警系统

- 室内消火栓系统

- 消防给水系统

- 自动喷水灭火系统

- 应急广播系统

- 消防通讯系统

- 消防电梯

- 正压送风系统

- 机械排烟系统

- 防火分隔设施（防火门、防火卷帘）

- 应急疏散系统（应急照明、疏散指示）

- 灭火器

- 气体灭火系统（5# 楼配电间）

（二）维保频次与要求

严格按照国家规范及下表执行日 / 月 / 季 / 半年 / 年检查、测试、保养、功能试验，确保系统完好有效：

表格

| 系统 | 核心维保要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 每日自检、消音、故障、主备电切换；每月检查设备完好；每季抽检探测器、手报≥30%，备电充放电、联动测试 |
| 自动喷水 / 喷淋系统 | 每月检查泵房、管网、喷头；每月测试主备泵切换、末端放水≥20%；每季模拟动作≥30% |
| 消火栓系统 | 每月检查设备完好；每月测试主备泵、远程启泵≥20%；屋顶消火栓出水测压 |
| 气体灭火系统 | 每月检查瓶组、管路、阀门；每半年称重检漏（≥95% 设计量）、模拟启动 / 喷气试验 |
| 防火分隔 | 每月清障、查完好；每季自动 / 手动测试防火门、卷帘≥30% |
| 防排烟系统 | 每月检查风机、风口、阀件；每半年测试自动启停机、防火阀关闭≥50% 楼层 |
| 应急照明疏散 | 每月检查完好；每月测试照度≥20% |
| 消防通讯广播 | 每月查设备；每季测试通话、选层广播、强切功能≥30% |
| 消防电梯 / 其他 | 每月查迫降、电源、排水；每季测试迫降、切非消防电源、末端切换 |
| 灭火器 | 每月查位置、数量；每季查压力、有效期，抽检≥30% |
| 档案管理 | 协助建立完善消防维保、检查、管理档案，按月 / 季度提交记录 |

四、服务要求

- 人员要求：派驻具备消防设施维保资质、持证上岗人员，定期驻场巡检、响应故障。

- 维修约定：单次维修费用200 元以内（含 200 元） 不计费，由中标方免费维修；超出部分由甲方确认后另行结算。

- 应急响应：接到故障 / 报警通知后，30 分钟内响应，一般故障 4 小时内处置，重大故障 24 小时内解决。

- 检测报告：每季度出具维保检测报告，年度出具全面检测评估报告。

- 合规要求：符合《建筑消防设施检测技术规程》《建筑消防设施维护管理》等国家现行标准。

五、报价要求

- 报价为含税总价，包含人工、耗材、工具、交通、管理、税费等全部维保费用。

- 报本次报价仅为维修、维护、保养及测试费用，按各消防系统分项报价后汇总。

- 报价单需加盖单位公章，明确服务承诺、响应时间、维保方案等。

六、验收标准

- 所有消防系统功能正常、报警准确、联动可靠，符合消防规范要求。

- 维保记录、检测报告完整、真实、规范。

- 消防监督检查合格，无因维保不到位导致的隐患或处罚。

- 满足医院日常消防安全运行需求。

七、其他

- 中标方须遵守医院安全管理规定，不得影响正常医疗秩序。

- 服务期内因维保失职造成损失，由中标方承担全部责任。

# 第四章  议价响应文件格式

封面：

正本/副本

议价响应文件

采购项目编号： RYCG2026067

采购项目名称：融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务项目

（供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

（一）议价函

议价函（格式）

致：融水苗族自治县人民医院

- 1、根据你方采购项目编号为RYCG2026067的融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务采购项目的议价文件（采购控制价：52000.00元（伍万贰仟元整），），遵照有关规定，经踏勘项目现场（如有）和研究上述议价文件的议价须知、合同条款、采购标准及其他有关文件后，我方参与融水苗族自治县人民医院消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务采购项目的议价会议，愿以：

人民币（小写）：

（大写）：

的议价报价按上述合同条款、设计标准要求承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部议价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认议价函附录是我方议价函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按约定签订合同并履约。

5、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本议价响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（二）议价函附录

议价函附录（格式）

| 序号 | 项目内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 按采购项目需求 |
| 2 | 服务要求 | 按采购项目需求 |
| 3 | 验收标准 | 按采购项目需求 |
| 4 | 维保频次与要求 | 按采购项目需求 |
| 5 | 采购控制价 | 52000.00元 |
| 6 | 供应商要求 | 按采购项目需求 |
| 7 | 报价方式 | 按采购项目需求 |

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

（三）报价清单

| 消防设施、设备维修、维护、保养及测试服务项目报价清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 融水苗族自治县人民医院(1#楼、2#楼、4#楼、6#楼、7#楼)消防设施维护、维修、保养及测试 | 控制价（元） | 报价（元） |
| 项目概况 | 维保项目包含院内1#楼、2#楼、4#楼、6#楼、7#楼内消防设施，以及 5#楼内一套独立的气体灭火系统;总计建筑面积 39269.64m，其中1#楼、2#楼、4#楼建筑面积总计 17934m。其中6#楼建筑面积 18345.8m，7#楼建筑面积 2989.84m。另包含 5#楼一处配电间独立的一套气体灭火系统。 | 52000.00 |  |
| 注: 1. 本报价结合医院火灾危险性、消防系统及建筑面积综合计算; 2.本次报价为含税包干价，含人工、耗材、交通、管理、税费等全部费用； 3.本次报价仅为维修、维护、保养及测试费用； 4.本次报价超出控制价，则视为无效报价。 |  |  |  |

- 法定代表人（或授权委托人）签字：________________

- 供应商盖章：

- ____年____月____日

二、商务技术文件

（一）营业执照副本复印件；

（粘贴复印件，加盖供应商公章）

（二）持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照证明；

（粘贴持有建筑工程施工、装饰装修工程施工等相关经营范围的营业执照证明文件，加盖供应商公章）

（三）提供“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明

（四）法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

融水苗族自治县人民医院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的融水苗族自治县人民医院消防设施维护、维修、保养及测试服务采购项目（RYCG2026067）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（五）“信用中国” 网站查询结果截图，及参加采购活动前 3 年无重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（六）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声   明

致：融水苗族自治县人民医院

我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 议价文件列明的其他资料

（注明必须提供的必须提供，否则议价响应无效）